**Прайс ЗАО «ПКФ Радимакс» 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры одной секции | Windsor | | | | | | | READING | | | | | | | Bristol М | | | | | | | Bristol | | | | |
| 350 | 500 | | 600 | | 800 | | **350** | | | **500** | **600** | **800** | | 300 | | 582 | | 782 | | | 600 | | | 800 | |
| **Межцентровое расстояние, мм** | **350** | **500** | | **600** | | **800** | | **350** | | | **500** | **600** | **800** | | **300** | | **582** | | **782** | | | **600** | | | **800** | |
| **Высота, мм** | **510** | **650** | | **755** | | **950** | | **510** | | | **660** | **760** | **955** | | **475** | | **750** | | **950** | | | **760** | | | **960** | |
| **Глубина, мм** | **210** | **195** | | **205** | | **200** | | **204** | | | **204** | **204** | **204** | | **225** | | **225** | | **225** | | | **245** | | | **250** | |
| **Ширина, мм** | **80** | **80** | | **80** | | **80** | | **76** | | | **76** | **76** | **76** | | **80** | | **80** | | **80** | | | **80** | | | **80** | |
| **Теплоотдача, Вт** | **112** | **119** | | **126** | | **187** | | **112** | | | **119** | **126** | **187** | | **122** | | **228** | | **277** | | | **240** | | | **280** | |
| **Масса, кг** | **8,5** | **11** | | **12,5** | | **17,5** | | **7,5** | | | **11** | **12,5** | **17,5** | | **7.9** | | **13.1** | | **15.9** | | | **14,5** | | | **18,6** | |
| **Емкость, л** | **1,9** | **2,3** | | **2,6** | | **3,3** | | **1,9** | | | **2,3** | **2,6** | **3,3** | | **1,6** | | **3** | | **3,5** | | | **3** | | | **3,5** | |
| **Розничная цена,USD.** | **49** | **55** | | **66** | | **81** | | **49** | | | **55** | **66** | **81** | | **59** | | **87** | | **111** | | | **87** | | | **111** | |
|  | **C:\Users\M-1\Desktop\фото retrostyle\радимакс _off\Windsor 350 полировка\Windsor 350 полировка.jpg** | **C:\Users\M-1\Desktop\фото retrostyle\радимакс _off\Windsor\img3d_000465.3d.100.0.jpg** | | **C:\Users\M-1\Desktop\фото retrostyle\радимакс _off\Old Cold\Old gold разные степени патинации.jpg** | | **C:\Users\M-1\Desktop\фото retrostyle\радимакс _off\Old Silver\Old Silver разные степени патинации.jpg** | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | C:\Users\M5\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img3d_000457.3d.100.15.jpg | | |  | |
| **Параметры одной секции** | **TELFORD** | | | | **LEICESTER** | | **BOLTON** | | | **DERBY** | | | | | **DERBY М** | | | | | | | | | | | |
| **400** | | **650** | | **220** | | **300** | | | **500** | | **600** | **4/200** | **4/320** | | **4/500** | | **4/600** | **4/800** | | **6/350** | **6/500** | | ***6/600*** |
| **Межцентровое расстояние, мм** | **400** | | **650** | | **625** | | **220** | | **300** | | | **500** | | **600** | **200** | **320** | | **500** | | **600** | **800** | | **350** | **500** | | **600** |
| **Высота, мм** | **560** | | **790** | | **790** | | **330** | | **455** | | | **655** | | **760** | **360** | **480** | | **660** | | **760** | **960** | | **485** | **660** | | **760** |
| **Глубина, мм** | **190** | | **185** | | **215** | | **330** | | **135** | | | **135** | | **135** | **174** | **174** | | **174** | | **174** | **175** | | **250** | **250** | | **250** |
| **Ширина, мм** | **76** | | **76** | | **80** | | **55** | | **60** | | | **60** | | **60** | **63** | **63** | | **63** | | **63** | **63** | | **63** | **63** | | **63** |
| **Теплоотдача, Вт** | **115** | | **132** | | **152** | | **112** | | **75** | | | **95** | | **112** | **55** | **82** | | **118** | | **137** | **176** | | **121** | **169** | | **190** |
| **Масса, кг** | **10** | | **12,5** | | **13,1** | | **7** | | **3,5** | | | **5** | | **6,5** | **4.8** | **5.5** | | **6.8** | | **60** | **9.2** | | **7.8** | **10** | | **11** |
| **Емкость, л** | **2,3** | | **3,1** | | **3,9** | | **1,5** | | **0,9** | | | **1,3** | | **2,5** |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Розничная цена,USD.** | **74** | | **80** | | **90** | | **57** | | **26** | | | **37** | | **39** | **23** | **28** | | **37** | | **41** | **43** | | **42** | **50** | | **56** |
|  | **D:\ФИЛЬМЫ\IMG_0488.jpg** | | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0500.jpg | | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0524.jpg | |  | | | |  |  | |  | Отопление коттеджа своими руками | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры одной секции** | York | | Chester | **Leeds** | Anerli | Preston | Barton | **Sheffield** | **VERSAILLES** | **OXFORD** |
| 400 | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Межцентровое расстояние, мм** | **400** | **600** | **640** | **600** | **560** | **560** | **560** | **560** | **500** | **790** |
| **Высота, мм** | **600** | **800** | **795** | **745** | **730** | **730** | **720** | **730** | **675** | **985** |
| **Глубина, мм** | **175** | **185** | **215** | **145** | **230** | **220** | **230** | **210** | **220** | **155** |
| **Ширина, мм** | **65** | **60** | **65** | **70** | **80** | **80** | **80** | **80** | **67** | **76** |
| **Теплоотдача, Вт** | **110** | **145** | **155** | **121** | **189** | **189** | **189** | **189** | **99** | **125** |
| **Масса, кг** | **8,5** | **10** | **15,5** | **7.5** | **17** | **17** | **15,5** | **15,5** | **13.3** | **14.1** |
| **Емкость, л** | **1,8** | **2,3** | **1,9** | **1.8** | **3,29** | **3,29** | **3,29** | **3,29** | **1.5** | **2.2** |
| **Розничная цена, USD.** | **71** | **102** | **118** | **62** | **264** | **264** | **153** | **264** | **241** | **241** |
|  | C:\Users\M5\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img3d_000463.3d.100.14.jpg | **C:\Users\m7\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\YORK 1.jpg** | **C:\Users\M-1\Desktop\фото retrostyle\радимакс _off\Shester белый+патин\Chester.jpg** | **C:\Users\M-1\Desktop\фото retrostyle\радимакс _off\Leеds черный+серебро\Leeds 1.jpg** | **anerli** | **C:\Users\Irina\Desktop\Новая папка\Новая папка Радимакс\фото retrostyle\радимакс _off\Preston\img3d_000468.3d.100.35.jpg** | **C:\Users\M-1\Desktop\фото retrostyle\радимакс _off\Barton\Barton.jpg** | **C:\Users\Irina\Desktop\Новая папка\Новая папка Радимакс\фото retrostyle\радимакс _off\Sheffild\img3d_000473.3d.100.35.jpg** | **D:\ФИЛЬМЫ\10600623_853300838047546_5051104999377742732_n.jpg** | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\10675597_853300771380886_4165643988616745479_n.jpg |

***Оплата в рублях по курсу ЦБ.***

***Запорная арматура RETROstyle и Carlo Poletti:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***РРЦ, USD*** | ***Вид*** |
| *Вентиль верхний  прямой или угловой Carlo Poletti (1/2) или (3/4) бронза* | *65* | *C:\Users\M-1\Desktop\запорная арматура\верхний регулирующий угловой.jpg http://www.teplonet.ru/img/pictures/pic34.jpg* |
| *Вентиль верхний прямой или угловой RETROstyle, (1/2) или (3/4) латунь* | *54* |
| *Вентиль верхний  термостатический прямой или угловой Carlo Poletti (1/2) или (3/4) бронза* | *127* | *V685 V681* |
| *Вентиль верхний прямой или угловой Сarlo Poletti (1/2) или (3/4)* ***ART DECO бронза*** | *82* | *V1675 V1671* |
| *Вентиль верхний термостатический прямой или угловой Сarlo Poletti (1/2) или (3/4)* ***ART DECO бронза*** | *161* | *V1685 V1683* |
| *Вентиль нижний прямой или угловой Carlo Poletti (1/2) или (3/4) бронза* | *51* | *C:\Users\M-1\Desktop\запорная арматура\нижний запорный угловой.jpg http://www.teplonet.ru/img/pictures/pic35.jpg* |
| *Вентиль нижний прямой или угловой RETROstyle, (1/2) или (3/4) латунь* | *43* |
| *Вентиль нижний прямой или угловой Сarlo Poletti (1/2) или (3/4)* ***ART DECO бронза*** | *65* | *V1672 V1676* |
| *Вентиль верхний с деревянной ручкой прямой или угловой Carlo Poletti (1/2) или (3/4) бронза* | *142* | *V677LВентиль верхний с дер* |
| *Вентиль верхний с деревянной ручкой прямой или угловой RETROstyle (1/2) или (3/4) латунь* | *120* |
| *Воздухоотводчик ручной или механический Carlo Poletti - 1/2 бронза* | *6* | *Carlo Poletti_V040MA Carlo Poletti_V052MA* |
| *Воздухоотводчик ручной или механический RETROstyle, 1/2 латунь* | *5* |
| *Комплект из 2-х угловых кранов с удлинительными трубками 1/2 Сarlo Poletti бронза* | *164* | *C:\Users\M5\Desktop\запорная арматура\d.jpg* |
| *Комплект декоративных трубок и розеток D18/L160 мм Carlo Poletti латунь retro* | *48* |  |
| *Заглушка Carlo Poletti - 1/2 бронза* | *5* | *Carlo Poletti_A512MA* |
| *Заглушка RETROstyle 1/2 латунь* | *4* |
| *Комплект переходников и заглушек на 1 радиатор – чугун (3 переходника + 1 заглушка)* | *12* |  |
| *Декоративная заглушка или переходник (чугун) 1/2 и 3/4* | *12* |  |
| *Комплект декоративных трубок и розеток D18 мм или D25.2 мм/L160 мм RETROstyle - латунь* | *40* |  |

***В грунте*** *(краска-грунт)- 12 цветов на выбор (входит в стоимость радиаторов).*

***Срок исполнения заказа – 3-5 рабочих дня***

***Покраска радиаторов за одну секцию:***

*- по шкале Ral (глянец) – 250 руб.*

*- по шкале NCS (матов.) – 600 руб.*

*- комбинированная (в два цвета - с набивкой узоров)  - 750 руб.*

*- OLD Gold, Old Cupper, Old Silver, Old Bronze (состаренное золото, медь, серебро, бронза) - 950 руб.*

*-комбинированная с патинацией – 950 руб.*

*-с использованием лака Кракелюр - 1500 руб.*

*- комбинированная с напылением - 750 руб.*

*-комбинированная с напылением и выделением узоров - 950 руб.*

*-в дизайнерском исполнении- 1500 руб.*

*-****порошковая покраска - 300 руб. – по шкале RAL (матовая, глянцевая), Антик Серебро, Медь, Бронза***

***Срок выполнения заказа с покраской – 10-12 рабочих дней после оплаты.***

***ПОЛИРОВКА***

***Легкая полировка:***

*DERBY (4 трубы и 6 труб) + BOLTON - 2 050 руб./секции*

*WINDSOR, READING, BRISTOL M (300), TELFORD, LEICESTER, YORK, LEEDS - 2 650 руб./секции*

*ANERLY, BARTON, PRESTON, SHEFFIELD, BRISTOL 600, BRISTOL M 580, CHESTER, VERSAILLES - 3 300 руб./секции*

*BRISTOL 800, BRISTOL M 782 - 3 700 руб./секции*

***Глубокая полировка:***

*DERBY (4 трубы и 6 труб) + BOLTON - 3 100 руб./секции*

*WINDSOR, READING, BRISTOL M (300), TELFORD, LEICESTER, YORK, LEEDS - 3 600 руб./секции*

*ANERLY, BARTON, PRESTON, SHEFFIELD, BRISTOL 600, BRISTOL M 580, CHESTER, VERSAILLES - 4 400 руб./секции*

*BRISTOL 800, BRISTOL M 782 - 5 200 руб./секции*

***ЖЕСТКАЯ УПАКОВКА –*** *300 рублей – для каждого окрашенного радиатора (гарантия только с ЖУ)*

*Для грунта – ЖУ по желанию.*

***Доставка до ТК – бесплатно***

**Приложение Цвета грунта**

