## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Golfstream КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Golfstream КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Golfstream КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Golfstream» с естественной конвекцией. Короб конвектора из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
КПК 24.11
L, мм. | Типоразмер | Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Стальная решетка секционная | Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) | Деревянная (мербау, орех, береза)
|  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт.
700 | КПК 24.11.070 | 215 | 176 | 139 | 80 | 876 | 472 | 519 | 12416.7128 | 14168.3928 | 16405.0328
1200 | КПК 24.11.110 | 464 | 380 | 300 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | 16151.7738 | 19155.6138 | 22990.4938
1700 | КПК 24.11.170 | 713 | 584 | 461 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | 21891.9592 | 26146.8392 | 31578.8392
2200 | КПК 24.11.220 | 962 | 787 | 622 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | 27414.8128 | 32921.8528 | 39952.0928
2700 | КПК 24.11.270 | 1211 | 991 | 783 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | 31878.9929 | 38637.0729 | 47264.4329
КПК 27.14.070
L, мм. | Типоразмер | Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Стальная решетка секционная | Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) | Деревянная (мербау, орех, береза)
|  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт.
700 | КПК 27.14.070 | 309 | 254 | 201 | 80 | 1086 | 698 | 605 | 14995.2164 | 17035.8564 | 19037.2964
1200 | КПК 27.14.120 | 669 | 549 | 436 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | 20186.3952 | 23683.0352 | 27114.7152
1700 | КПК 27.14.170 | 1029 | 845 | 670 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | 27511.2427 | 32466.1227 | 37325.8027
2200 | КПК 27.14.220 | 1383 | 1136 | 901 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | 30588.9198 | 36999.7998 | 43290.8398
2700 | КПК 27.14.270 | 1743 | 1431 | 1135 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | 41620.5534 | 49489.6734 | 57208.7134
КПК 43.11.070
L, мм. | Типоразмер | Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Стальная решетка секционная | Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) | Деревянная (мербау, орех, береза)
|  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт.
700 | КПК 43.11.070 | 427 | 349 | 276 | 80 | 1238 | 837 | 736 | 15288.3212 | 18492.6412 | 20235.3612
1200 | КПК 43.11.120 | 932 | 762 | 602 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | 20766.8608 | 26259.3408 | 29248.6208
1700 | КПК 43.11.170 | 1437 | 1175 | 928 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | 28302.8284 | 36083.4684 | 40319.3084
2200 | КПК 43.11.220 | 1941 | 1588 | 1254 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | 35624.3464 | 45694.2664 | 51174.4264
2700 | КПК 43.11.270 | 2446 | 2001 | 1580 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | 44100.0145 | 56459.2145 | 63184.8145
КПК 43.14.070
L, мм. | Типоразмер | Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Стальная решетка секционная | Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) | Деревянная (мербау, орех, береза)
|  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт.
700 | КПК 43.14.070 | 501 | 411 | 326 | 80 | 1453 | 986 | 870 | 19761.7258 | 22966.0458 | 24708.7658
1200 | КПК 43.14.120 | 1090 | 896 | 709 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | 28081.8477 | 33574.3277 | 36563.6077
1700 | КПК 43.14.170 | 1680 | 1379 | 1094 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | 38568.6059 | 46349.2459 | 50585.0859
2200 | КПК 43.14.220 | 2261 | 1856 | 1472 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | 49426.9882 | 59496.9082 | 64977.0682
2700 | КПК 43.14.270 | 2850 | 2340 | 1855 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | 58518.7722 | 70877.9722 | 77603.5722