## Хар-ки
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Golfstrеam - V "
с принудительной конвекцией для влажных помещений, 12V
Описание:
Конструкция конвектора «Golfstrеam-12V» ( с питанием вентиляторов 12 V) для влажных помещений - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений с высокой влажностью, монтируемые вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный или охлаждающий элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12 В. Корпус конвектора КВОК(КВОКП) выполнен под уклоном и оснащен дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления воды. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 4 метров состоят из двух частей. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние подключения: КВОК 12 27.11.ХХХ, КВОК 12 27.14.ХХХ, КВОК 12 37.14.ХХХ - 50 мм., КВОК 12 37.11.ХХХ - 100 мм.  Избыточное давление в системе до 1,6 МПа  Испытательное давление 2,4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С.  Проходное и концевое исполнения  Подключение - резьба G 1/2, внутренняя
Изготовление конвектора под заданный радиус:
Наценка за конвекторы КВК длиной от 600 до 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 17000 руб. к цене конвектора. Наценка за конвекторы КВК длиной от 2800 до 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 34000 руб. к цене конвектора.
Варианты исполнения решётки:
Алюминиевая: |  |  | Деревянная: | Стальная:
Исполнение: |  |  | Поперечно-рулонная | Поперечная, секционная
Поперечно-рулонная-по умолчанию
Продольная - жесткая
Цвет анодирования: |  |  | Материал: | Цвет покрытия:
Матовый серебро (по умолчанию) |  |  | Дуб | RAL 9016, 7021, 9006
Золото, черный, темная бронза, |  |  | Бук
светлая бронза - наценка 10% |  |  | Мербау
Береза
Цвет покрытия: |  |  | Орех
Возможна окраска алюминиевого профиля в цвет по каталогу RAL.
* Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.
Акустическое давление при работе вентиляторов в серии конвекторов "Golfstream -V"
| Установленное напряжение, В | Режим работы вентилятора, % |  | Максимальный уровень звука*, дБА
| 100 | 32 |  | 15
| 130 | 45 |  | 25
| 160 | 55 |  | 35
| 170 | 65 |  | 40
| 220 | max |  | 51
* - Получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2 м в полусфере.

## Доп. оборудование
Дополнительное оборудование для управлени вентиляторами:
Регулятор температуры комнатный ТА 3 (рабочее напряжение 220 В) |  |  |  |  | 1450 руб.
Встроенный блок питания, 220В/12В |  |  |  |  | 2750 руб.
Выносная универсальная панель управления Z** |  |  |  |  | 5190 руб.
Выносной блок контроллера Z** в электромонтажной коробке |  |  |  |  | 5600 руб.
Выносной блок питания DR 120-12 ( 120Вт, 220В/=12В) на DIN рейку |  |  |  |  | 4400 руб.
Выносной блок питания DR 60-12 ( 60Вт, 220В/=12В) на DIN рейку |  |  |  |  | 3900 руб.
Выносной блок питания DR 30-12 ( 30Вт, 220В/=12В) на DIN рейку |  |  |  |  | 2500 руб.
Выносной регулятор скорости PSF (для вентилятора 12 В) |  |  |  |  | 4050 руб.
Выносной регулятор скорости PSS-M (для вентилятора 12 В) |  |  |  |  | 6050 руб.
*- кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора
** - установка блока контроллера, панели управления, и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе.
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Термоклапан Герц (Herz) TS-V проходной, арт. 17723 67. Для прмого подключения. |  |  |  |  | 2000 руб.
Термоклапан Герц (Herz) TS-90-V угловой специальный, арт. 17728 67. |  |  |  |  | 2000 руб.
Вентиль Герц (Herz) запорный, арт. 372341. |  |  |  |  | 850 руб.
Сервопривод Герц (Herz), арт. 1770901. |  |  |  |  | 5500 руб.
Термостат Герц (Herz) с дистанционной настройкой (капилярная трубка 2м) |  |  |  |  | 5900 руб.
Термостат Герц (Herz) с дистанционной настройкой (капилярная трубка 5м) |  |  |  |  | 7800 руб.
Крышки защитные:
Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.
Глубина конвектора (В), мм |  | Крышка защитная не усиленная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб. |  | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
201 |  | 420 |  | 880
241 |  | 450 |  | 920
271 |  | 480 |  | 950
371 |  | 570 |  | 1040
431 |  | 630 |  | 1100
Угловые элементы:
Тип секций конвектора с1, с2 или с3* | Размеры углового элемента |  |  | Цена (руб.) соединительного элемента с решеткой:
| B | a | b | Алюминиевой, деревянной (дуб, бук) * | Деревянной (мербау, орех) *
| мм | град. | мм
КВК (КВКП) | 241 | 90 | 280 | 13250 | 15854
|  | 120 | 178
|  | 135 | 138
КВК (КВКП) | 271 | 90 | 310 | 14396 | 16722
|  | 120 | 194
|  | 135 | 150
КВКД (КВКДП) | 371 | 90 | 410 | 22045 | 28814
|  | 120 | 252
|  | 135 | 191
* Для угловых элементов возможно изготовление только поперечной решетки.

## КВОК 12V-27.11
Конвекторы серии "Golfstream-V" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 27.11, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора | [6 empty] | "L" - длина конвектора | [6 empty] | "В" - ширина конвектора
B=270 мм Н=110 мм.
L, мм. | Типоразмер | Режим отопления | [14 empty] | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена (руб.) |  | Режим охлаждения
|  | Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Аллюминиевая решетка |  | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт
|  | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) |  | КВОК | КВОКП (проходное) | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В )
600 | КВОК 12- 27.11.060 | 0.11071 | 0.43367 | 0.78197 | 0.9747 | 1.0964 | 0.090559 | 0.36602 | 0.65998 | 0.82265 | 0.92536 | 0.071517 | 0.29924 | 0.53956 | 0.67254 | 0.75651 | 5.4 | 20022.9198 | 22024.0698 | 0.061527 | 0.13208 | 0.17614 | 0.21178
700 | КВОК 12- 27.11.070 | 0.14559 | 0.47243 | 0.82189 | 1.015 | 1.1371 | 0.11909 | 0.39873 | 0.69368 | 0.85667 | 0.95971 | 0.094049 | 0.32598 | 0.56711 | 0.70036 | 0.78459 | 5.4 | 23034.1619 | 25035.3118 | 0.067026 | 0.13882 | 0.18343 | 0.21964
800 | КВОК 12- 27.11.080 | 0.17841 | 0.61649 | 1.082 | 1.3394 | 1.502 | 0.14594 | 0.52031 | 0.91323 | 1.1304 | 1.2677 | 0.11526 | 0.42538 | 0.7466 | 0.92417 | 1.0364 | 9.6 | 26127.8864 | 28127.7674 | 0.087463 | 0.18276 | 0.24205 | 0.29013
900 | КВОК 12- 27.11.090 | 0.21329 | 0.75902 | 1.3406 | 1.6622 | 1.8654 | 0.17447 | 0.64061 | 1.1315 | 1.4029 | 1.5744 | 0.13779 | 0.52372 | 0.92501 | 1.1469 | 1.2871 | 10.2 | 29253.3349 | 31254.4848 | 0.10768 | 0.22643 | 0.30038 | 0.36032
1000 | КВОК 12- 27.11.100 | 0.24817 | 0.90155 | 1.5992 | 1.985 | 2.2287 | 0.20301 | 0.76091 | 1.3497 | 1.6753 | 1.881 | 0.16032 | 0.62207 | 1.1034 | 1.3696 | 1.5378 | 10.8 | 32330.5629 | 34330.4438 | 0.12791 | 0.2701 | 0.35871 | 0.4305
1100 | КВОК 12- 27.11.110 | 0.281 | 0.93763 | 1.6363 | 2.0225 | 2.2666 | 0.22986 | 0.79136 | 1.3811 | 1.707 | 1.913 | 0.18153 | 0.64696 | 1.1291 | 1.3955 | 1.5639 | 10.8 | 35439.5149 | 37440.6648 | 0.13302 | 0.27638 | 0.36549 | 0.43782
1200 | КВОК 12- 27.11.120 | 0.31588 | 1.0844 | 1.8992 | 2.3496 | 2.6343 | 0.25839 | 0.9152 | 1.6029 | 1.9831 | 2.2234 | 0.20406 | 0.74821 | 1.3105 | 1.6213 | 1.8177 | 15 | 38450.757 | 40451.9069 | 0.15384 | 0.32078 | 0.42462 | 0.50885
1300 | КВОК 12- 27.11.130 | 0.35076 | 1.2269 | 2.1578 | 2.6724 | 2.9977 | 0.28692 | 1.0355 | 1.8212 | 2.2555 | 2.53 | 0.22659 | 0.84656 | 1.4889 | 1.844 | 2.0684 | 15.6 | 41560.9779 | 43560.8589 | 0.17406 | 0.36446 | 0.48295 | 0.57904
1400 | КВОК 12- 27.11.140 | 0.38359 | 1.3671 | 2.414 | 2.9929 | 3.3586 | 0.31377 | 1.1539 | 2.0374 | 2.526 | 2.8347 | 0.2478 | 0.94333 | 1.6657 | 2.0651 | 2.3174 | 16.2 | 44653.4334 | 46654.5834 | 0.19396 | 0.40773 | 0.54086 | 0.64876
1500 | КВОК 12- 27.11.150 | 0.41846 | 1.4059 | 2.4539 | 3.0332 | 3.3993 | 0.3423 | 1.1866 | 2.0711 | 2.56 | 2.869 | 0.27033 | 0.97007 | 1.6932 | 2.0929 | 2.3455 | 16.2 | 47763.6544 | 49763.5354 | 0.19946 | 0.41448 | 0.54814 | 0.65662
1600 | КВОК 12- 27.11.160 | 0.45334 | 1.5522 | 2.7164 | 3.3599 | 3.7666 | 0.37084 | 1.3101 | 2.2927 | 2.8358 | 3.179 | 0.29286 | 1.071 | 1.8743 | 2.3183 | 2.599 | 20.4 | 50774.8965 | 52774.7774 | 0.22022 | 0.45881 | 0.60719 | 0.72757
1700 | КВОК 12- 27.11.170 | 0.48617 | 1.6925 | 2.9726 | 3.6803 | 4.1276 | 0.39769 | 1.4285 | 2.5089 | 3.1062 | 3.4837 | 0.31407 | 1.1678 | 2.0511 | 2.5394 | 2.848 | 21 | 53867.352 | 55868.5019 | 0.24012 | 0.50209 | 0.66509 | 0.79729
1800 | КВОК 12- 27.11.180 | 0.52105 | 1.835 | 3.2312 | 4.0031 | 4.4909 | 0.42622 | 1.5488 | 2.7271 | 3.3786 | 3.7903 | 0.3366 | 1.2662 | 2.2295 | 2.7622 | 3.0987 | 21.6 | 56961.0765 | 58960.9574 | 0.26034 | 0.54576 | 0.72343 | 0.86748
1900 | КВОК 12- 27.11.190 | 0.55593 | 1.8738 | 3.2711 | 4.0434 | 4.5316 | 0.45475 | 1.5815 | 2.7608 | 3.4127 | 3.8247 | 0.35913 | 1.2929 | 2.2571 | 2.79 | 3.1268 | 21.6 | 60053.532 | 62054.6819 | 0.26584 | 0.5525 | 0.73071 | 0.87534
2000 | КВОК 12- 27.11.200 | 0.58876 | 1.9103 | 3.3087 | 4.0814 | 4.5699 | 0.4816 | 1.6123 | 2.7926 | 3.4447 | 3.857 | 0.38034 | 1.3181 | 2.283 | 2.8162 | 3.1532 | 21.6 | 63064.7741 | 65065.924 | 0.27101 | 0.55885 | 0.73757 | 0.88274
2100 | КВОК 12- 27.11.210 | 0.62364 | 2.1642 | 3.7938 | 4.6946 | 5.2639 | 0.51013 | 1.8266 | 3.2019 | 3.9622 | 4.4427 | 0.40287 | 1.4933 | 2.6177 | 3.2392 | 3.6321 | 30 | 66174.995 | 68174.876 | 0.30704 | 0.64078 | 0.84838 | 1.0168
2200 | КВОК 12- 27.11.220 | 0.65851 | 2.3067 | 4.0523 | 5.0173 | 5.6272 | 0.53866 | 1.9468 | 3.4202 | 4.2346 | 4.7494 | 0.4254 | 1.5916 | 2.7961 | 3.462 | 3.8828 | 30.6 | 69267.4506 | 71268.6005 | 0.32726 | 0.68445 | 0.90671 | 1.087
2300 | КВОК 12- 27.11.230 | 0.69134 | 2.4469 | 4.3085 | 5.3378 | 5.9882 | 0.56552 | 2.0652 | 3.6364 | 4.5051 | 5.054 | 0.44661 | 1.6884 | 2.9729 | 3.6831 | 4.1318 | 31.2 | 72377.6715 | 74377.5525 | 0.34716 | 0.72773 | 0.96462 | 1.1567
2400 | КВОК 12- 27.11.240 | 0.72622 | 2.5895 | 4.5671 | 5.6606 | 6.3515 | 0.59405 | 2.1855 | 3.8546 | 4.7775 | 5.3607 | 0.46914 | 1.7867 | 3.1513 | 3.9058 | 4.3825 | 31.8 | 75388.9136 | 77388.7946 | 0.36738 | 0.7714 | 1.0229 | 1.2269
2500 | КВОК 12- 27.11.250 | 0.7611 | 2.732 | 4.8257 | 5.9834 | 6.7148 | 0.62258 | 2.3058 | 4.0729 | 5.0499 | 5.6673 | 0.49167 | 1.8851 | 3.3297 | 4.1285 | 4.6332 | 32.4 | 78481.3691 | 80482.519 | 0.3876 | 0.81507 | 1.0813 | 1.2971
2600 | КВОК 12- 27.11.260 | 0.79393 | 2.7685 | 4.8633 | 6.0213 | 6.7531 | 0.64943 | 2.3366 | 4.1046 | 5.082 | 5.6996 | 0.51288 | 1.9103 | 3.3556 | 4.1547 | 4.6597 | 32.4 | 81591.5901 | 83591.471 | 0.39277 | 0.82142 | 1.0881 | 1.3045
2700 | КВОК 12- 27.11.270 | 0.82881 | 2.9125 | 5.1234 | 6.3457 | 7.1181 | 0.67796 | 2.4582 | 4.3241 | 5.3557 | 6.0076 | 0.53541 | 2.0097 | 3.5351 | 4.3785 | 4.9115 | 36.6 | 84700.5421 | 86701.692 | 0.41321 | 0.86536 | 1.1468 | 1.3749
2800 | КВОК 12- 27.11.280 | 0.86369 | 3.0551 | 5.382 | 6.6685 | 7.4814 | 0.70649 | 2.5785 | 4.5424 | 5.6282 | 6.3143 | 0.55794 | 2.108 | 3.7136 | 4.6012 | 5.1622 | 37.2 | 87695.2877 | 89696.4376 | 0.43343 | 0.90903 | 1.2051 | 1.4451
2900 | КВОК 12- 27.11.290 | 0.89651 | 3.1976 | 5.6405 | 6.9912 | 7.8447 | 0.73335 | 2.6988 | 4.7606 | 5.9006 | 6.621 | 0.57915 | 2.2063 | 3.892 | 4.824 | 5.4129 | 37.8 | 90328.3797 | 92328.2606 | 0.45365 | 0.9527 | 1.2634 | 1.5153
3000 | КВОК 12- 27.11.300 | 0.93139 | 3.2341 | 5.6781 | 7.0292 | 7.883 | 0.76188 | 2.7296 | 4.7923 | 5.9326 | 6.6533 | 0.60168 | 2.2315 | 3.9179 | 4.8501 | 5.4393 | 37.8 | 92976.6992 | 94977.8491 | 0.45883 | 0.95905 | 1.2703 | 1.5227
3100(1600, 1500) | КВОК 12- 27.11.310 | 0.87181 | 2.9581 | 5.1704 | 6.3931 | 7.1659 | 0.71314 | 2.4967 | 4.3638 | 5.3958 | 6.0481 | 0.56319 | 2.0411 | 3.5676 | 4.4112 | 4.9445 | 36.6 | 99561.3326 | 101561.2136 | 0.41968 | 0.87329 | 1.1553 | 1.3842
3200(1600, 1600) | КВОК 12- 27.11.320 | 0.90669 | 3.1045 | 5.4328 | 6.7198 | 7.5333 | 0.74167 | 2.6202 | 4.5853 | 5.6715 | 6.3581 | 0.58572 | 2.1421 | 3.7487 | 4.6367 | 5.198 | 40.8 | 102603.0298 | 104604.1797 | 0.44044 | 0.91762 | 1.2144 | 1.4551
3300(1700, 1600) | КВОК 12- 27.11.330 | 0.93951 | 3.2447 | 5.6891 | 7.0403 | 7.8942 | 0.76852 | 2.7385 | 4.8016 | 5.942 | 6.6627 | 0.60693 | 2.2389 | 3.9255 | 4.8578 | 5.447 | 41.4 | 105728.4782 | 107728.3592 | 0.46034 | 0.9609 | 1.2723 | 1.5249
3400(1700, 1700) | КВОК 12- 27.11.340 | 0.97234 | 3.385 | 5.9453 | 7.3607 | 8.2552 | 0.79538 | 2.8569 | 5.0178 | 6.2124 | 6.9673 | 0.62813 | 2.3356 | 4.1022 | 5.0789 | 5.6961 | 42 | 108853.9267 | 110853.8077 | 0.48024 | 1.0042 | 1.3302 | 1.5946
3500(1800, 1700) | КВОК 12- 27.11.350 | 1.0072 | 3.5275 | 6.2039 | 7.6835 | 8.6185 | 0.82391 | 2.9772 | 5.2361 | 6.4848 | 7.274 | 0.65066 | 2.434 | 4.2807 | 5.3016 | 5.9468 | 42.6 | 111979.3752 | 113979.2562 | 0.50046 | 1.0478 | 1.3885 | 1.6648
3600(1800, 1800) | КВОК 12- 27.11.360 | 1.0421 | 3.67 | 6.4624 | 8.0063 | 8.9818 | 0.85244 | 3.0975 | 5.4543 | 6.7573 | 7.5807 | 0.6732 | 2.5323 | 4.4591 | 5.5243 | 6.1975 | 43.2 | 115104.8237 | 117104.7046 | 0.52068 | 1.0915 | 1.4469 | 1.735
3700(1900, 1800) | КВОК 12- 27.11.370 | 1.077 | 3.7088 | 6.5024 | 8.0466 | 9.0225 | 0.88097 | 3.1302 | 5.488 | 6.7913 | 7.615 | 0.69573 | 2.5591 | 4.4866 | 5.5521 | 6.2255 | 43.2 | 118229.0032 | 120230.1531 | 0.52618 | 1.0983 | 1.4541 | 1.7428
3800(1900, 1900) | КВОК 12- 27.11.380 | 1.1119 | 3.7476 | 6.5423 | 8.0869 | 9.0632 | 0.9095 | 3.1629 | 5.5217 | 6.8253 | 7.6494 | 0.71826 | 2.5858 | 4.5142 | 5.5799 | 6.2536 | 43.2 | 121354.4517 | 123355.6016 | 0.53168 | 1.105 | 1.4614 | 1.7507
3900(2000, 1900) | КВОК 12- 27.11.390 | 1.1447 | 3.784 | 6.5798 | 8.1248 | 9.1015 | 0.93635 | 3.1937 | 5.5534 | 6.8573 | 7.6817 | 0.73947 | 2.611 | 4.5401 | 5.6061 | 6.2801 | 43.2 | 124397.4178 | 126397.2987 | 0.53685 | 1.1114 | 1.4683 | 1.7581
4000(2000, 2000) | КВОК 12- 27.11.400 | 1.1775 | 3.8205 | 6.6174 | 8.1628 | 9.1398 | 0.96321 | 3.2245 | 5.5851 | 6.8894 | 7.714 | 0.76067 | 2.6362 | 4.566 | 5.6323 | 6.3065 | 43.2 | 127439.1149 | 129440.2648 | 0.54203 | 1.1177 | 1.4751 | 1.7655
4100(2100, 2000) | КВОК 12- 27.11.410 | 1.2124 | 4.0744 | 7.1025 | 8.7759 | 9.8338 | 0.99174 | 3.4388 | 5.9945 | 7.4069 | 8.2997 | 0.78321 | 2.8113 | 4.9007 | 6.0554 | 6.7853 | 51.6 | 130581.0598 | 132582.2098 | 0.57805 | 1.1996 | 1.5859 | 1.8995
4200(2100, 2100) | КВОК 12- 27.11.420 | 1.2473 | 4.3283 | 7.5875 | 9.3891 | 10.5277 | 1.0203 | 3.6531 | 6.4039 | 7.9244 | 8.8854 | 0.80574 | 2.9865 | 5.2354 | 6.4785 | 7.2641 | 60 | 133723.0048 | 135724.1547 | 0.61407 | 1.2816 | 1.6968 | 2.0336
4300(2200, 2100) | КВОК 12- 27.11.430 | 1.2822 | 4.4709 | 7.8461 | 9.7119 | 10.8911 | 1.0488 | 3.7734 | 6.6221 | 8.1968 | 9.1921 | 0.82827 | 3.0849 | 5.4138 | 6.7012 | 7.5148 | 60.6 | 136848.4533 | 138848.3342 | 0.63429 | 1.3252 | 1.7551 | 2.1037
4400(2200, 2200) | КВОК 12- 27.11.440 | 1.317 | 4.6134 | 8.1046 | 10.0347 | 11.2544 | 1.0773 | 3.8937 | 6.8403 | 8.4693 | 9.4987 | 0.8508 | 3.1832 | 5.5922 | 6.9239 | 7.7655 | 61.2 | 139973.9018 | 141973.7827 | 0.65452 | 1.3689 | 1.8134 | 2.1739
4500(2300, 2200) | КВОК 12- 27.11.450 | 1.3499 | 4.7536 | 8.3609 | 10.3551 | 11.6154 | 1.1042 | 4.0121 | 7.0566 | 8.7397 | 9.8034 | 0.87201 | 3.28 | 5.769 | 7.145 | 8.0146 | 61.8 | 143115.8467 | 145115.7277 | 0.67441 | 1.4122 | 1.8713 | 2.2437
4600(2300, 2300) | КВОК 12- 27.11.460 | 1.3827 | 4.8939 | 8.6171 | 10.6755 | 11.9763 | 1.131 | 4.1304 | 7.2728 | 9.0102 | 10.108 | 0.89321 | 3.3768 | 5.9458 | 7.3661 | 8.2636 | 62.4 | 146257.7917 | 148257.6726 | 0.69431 | 1.4555 | 1.9292 | 2.3134
4700(2400, 2300) | КВОК 12- 27.11.470 | 1.4176 | 5.0364 | 8.8757 | 10.9983 | 12.3396 | 1.1596 | 4.2507 | 7.4911 | 9.2826 | 10.4147 | 0.91575 | 3.4751 | 6.1242 | 7.5888 | 8.5143 | 63 | 149299.4888 | 151300.6387 | 0.71453 | 1.4991 | 1.9876 | 2.3836
4800(2400, 2400) | КВОК 12- 27.11.480 | 1.4524 | 5.179 | 9.1342 | 11.3211 | 12.703 | 1.1881 | 4.371 | 7.7093 | 9.555 | 10.7213 | 0.93828 | 3.5735 | 6.3026 | 7.8116 | 8.7651 | 63.6 | 152342.4549 | 154342.3358 | 0.73475 | 1.5428 | 2.0459 | 2.4537
4900(2500, 2400) | КВОК 12- 27.11.490 | 1.4873 | 5.3215 | 9.3928 | 11.6439 | 13.0663 | 1.2166 | 4.4913 | 7.9275 | 9.8275 | 11.028 | 0.96081 | 3.6718 | 6.481 | 8.0343 | 9.0158 | 64.2 | 155466.6344 | 157467.7843 | 0.75498 | 1.5865 | 2.1042 | 2.5239
5000(2500, 2500) | КВОК 12- 27.11.500 | 1.5222 | 5.464 | 9.6514 | 11.9667 | 13.4296 | 1.2452 | 4.6116 | 8.1458 | 10.0999 | 11.3346 | 0.98334 | 3.7702 | 6.6594 | 8.257 | 9.2665 | 64.8 | 158592.0829 | 160593.2328 | 0.7752 | 1.6301 | 2.1626 | 2.5941
5100(2600, 2500) | КВОК 12- 27.11.510 | 1.555 | 5.5005 | 9.6889 | 12.0046 | 13.468 | 1.272 | 4.6424 | 8.1775 | 10.1319 | 11.367 | 1.0045 | 3.7953 | 6.6854 | 8.2832 | 9.2929 | 64.8 | 161734.0278 | 163735.1778 | 0.78037 | 1.6365 | 2.1694 | 2.6015
5200(2600, 2600) | КВОК 12- 27.11.520 | 1.5879 | 5.537 | 9.7265 | 12.0426 | 13.5063 | 1.2989 | 4.6732 | 8.2092 | 10.1639 | 11.3993 | 1.0258 | 3.8205 | 6.7113 | 8.3094 | 9.3193 | 64.8 | 164875.9728 | 166877.1227 | 0.78555 | 1.6428 | 2.1763 | 2.6089
5300(2700, 2600) | КВОК 12- 27.11.530 | 1.6227 | 5.681 | 9.9867 | 12.367 | 13.8712 | 1.3274 | 4.7948 | 8.4287 | 10.4377 | 11.7073 | 1.0483 | 3.9199 | 6.8908 | 8.5332 | 9.5711 | 69 | 168017.9178 | 170019.0677 | 0.80599 | 1.6868 | 2.2349 | 2.6794
5400(2700, 2700) | КВОК 12- 27.11.540 | 1.6576 | 5.8251 | 10.2468 | 12.6913 | 14.2361 | 1.3559 | 4.9164 | 8.6483 | 10.7115 | 12.0153 | 1.0708 | 4.0193 | 7.0703 | 8.757 | 9.8229 | 73.2 | 171159.8627 | 173161.0126 | 0.82642 | 1.7307 | 2.2935 | 2.7499
5500(2800, 2700) | КВОК 12- 27.11.550 | 1.6925 | 5.9676 | 10.5054 | 13.0141 | 14.5995 | 1.3845 | 5.0367 | 8.8665 | 10.9839 | 12.3219 | 1.0933 | 4.1176 | 7.2487 | 8.9797 | 10.0736 | 73.8 | 174186.3323 | 176186.2133 | 0.84664 | 1.7744 | 2.3518 | 2.8201
5600(2800, 2800) | КВОК 12- 27.11.560 | 1.7274 | 6.1101 | 10.7639 | 13.3369 | 14.9628 | 1.413 | 5.157 | 9.0848 | 11.2564 | 12.6286 | 1.1159 | 4.216 | 7.4271 | 9.2025 | 10.3243 | 74.4 | 177211.533 | 179211.4139 | 0.86687 | 1.8181 | 2.4102 | 2.8902
5700(2900, 2800) | КВОК 12- 27.11.570 | 1.7602 | 6.2527 | 11.0225 | 13.6597 | 15.3261 | 1.4398 | 5.2773 | 9.303 | 11.5288 | 12.9353 | 1.1371 | 4.3143 | 7.6055 | 9.4252 | 10.575 | 75 | 179871.2731 | 181871.1541 | 0.88709 | 1.8617 | 2.4685 | 2.9604
5800(2900, 2900) | КВОК 12- 27.11.580 | 1.793 | 6.3952 | 11.2811 | 13.9825 | 15.6895 | 1.4667 | 5.3976 | 9.5212 | 11.8012 | 13.2419 | 1.1583 | 4.4127 | 7.7839 | 9.6479 | 10.8257 | 75.6 | 182531.0133 | 184532.1632 | 0.90731 | 1.9054 | 2.5268 | 3.0306
5900(3000, 2900) | КВОК 12- 27.11.590 | 1.8279 | 6.4317 | 11.3186 | 14.0204 | 15.7278 | 1.4952 | 5.4283 | 9.5529 | 11.8332 | 13.2742 | 1.1808 | 4.4379 | 7.8099 | 9.6741 | 10.8522 | 75.6 | 185207.2499 | 187208.3998 | 0.91248 | 1.9118 | 2.5337 | 3.038
6000(3000, 3000) | КВОК 12- 27.11.600 | 1.8628 | 6.4682 | 11.3562 | 14.0584 | 15.7661 | 1.5238 | 5.4591 | 9.5846 | 11.8653 | 13.3066 | 1.2034 | 4.463 | 7.8358 | 9.7003 | 10.8786 | 75.6 | 187883.4866 | 189884.6365 | 0.91766 | 1.9181 | 2.5406 | 3.0454

## КВОК 12V-27.14
Конвекторы серии "Golfstream-V" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 27.14, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора | [6 empty] | "L" - длина конвектора | [6 empty] | "В" - ширина конвектора
B=270 мм Н=140 мм.
L, мм. | Типоразмер | Режим отопления | [14 empty] | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена (руб.) |  | Режим охлаждения
|  | Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Аллюминиевая решетка |  | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт
|  | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) |  | КВОК | КВОКП (проходное) | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В )
600 | КВОК 12- 27.14.060 | 0.14112 | 0.55434 | 1.0615 | 1.3714 | 1.4999 | 0.11586 | 0.46787 | 0.89594 | 1.1575 | 1.2659 | 0.091868 | 0.3825 | 0.73246 | 0.9463 | 1.0349 | 5.4 | 22257.5584 | 24158.4605 | 0.078646 | 0.1793 | 0.24784 | 0.28972
700 | КВОК 12- 27.14.070 | 0.18558 | 0.60384 | 1.1125 | 1.4229 | 1.5518 | 0.15236 | 0.50964 | 0.93897 | 1.2009 | 1.3098 | 0.12081 | 0.41665 | 0.76764 | 0.98182 | 1.0708 | 5.4 | 25572.0819 | 27471.715 | 0.085669 | 0.18791 | 0.25714 | 0.29976
800 | КВОК 12- 27.14.080 | 0.22742 | 0.79496 | 1.4729 | 1.8867 | 2.0584 | 0.18671 | 0.67094 | 1.2431 | 1.5923 | 1.7373 | 0.14805 | 0.54852 | 1.0163 | 1.3018 | 1.4203 | 9.6 | 28947.5155 | 30848.4176 | 0.11278 | 0.24878 | 0.34095 | 0.39762
900 | КВОК 12- 27.14.090 | 0.27188 | 0.98107 | 1.8281 | 2.3452 | 2.5598 | 0.22322 | 0.82802 | 1.5429 | 1.9793 | 2.1605 | 0.177 | 0.67694 | 1.2614 | 1.6182 | 1.7663 | 10.2 | 32371.1696 | 34270.8027 | 0.13919 | 0.30877 | 0.42381 | 0.49446
1000 | КВОК 12- 27.14.100 | 0.31634 | 1.1694 | 2.1857 | 2.8061 | 3.0635 | 0.25972 | 0.987 | 1.8447 | 2.3683 | 2.5856 | 0.20594 | 0.80691 | 1.5081 | 1.9362 | 2.1138 | 10.8 | 35731.3757 | 37632.2778 | 0.16591 | 0.36916 | 0.5071 | 0.59176
1100 | КВОК 12- 27.14.110 | 0.35819 | 1.2167 | 2.2343 | 2.8552 | 3.1131 | 0.29407 | 1.0269 | 1.8858 | 2.4098 | 2.6275 | 0.23318 | 0.83951 | 1.5417 | 1.9701 | 2.1481 | 10.8 | 39138.5333 | 41039.4354 | 0.17262 | 0.37738 | 0.51598 | 0.60134
1200 | КВОК 12- 27.14.120 | 0.40265 | 1.41 | 2.597 | 3.3213 | 3.6221 | 0.33057 | 1.1901 | 2.1919 | 2.8032 | 3.0571 | 0.26212 | 0.97293 | 1.7919 | 2.2917 | 2.4993 | 15 | 42436.5603 | 44337.4624 | 0.20005 | 0.43864 | 0.60021 | 0.69965
1300 | КВОК 12- 27.14.130 | 0.44711 | 1.5984 | 2.9545 | 3.7822 | 4.1258 | 0.36708 | 1.3491 | 2.4936 | 3.1921 | 3.4822 | 0.29107 | 1.1029 | 2.0386 | 2.6097 | 2.8468 | 15.6 | 45843.7179 | 47744.62 | 0.22677 | 0.49903 | 0.68349 | 0.79695
1400 | КВОК 12- 27.14.140 | 0.48895 | 1.7823 | 3.3074 | 4.2384 | 4.6248 | 0.40143 | 1.5042 | 2.7915 | 3.5772 | 3.9033 | 0.31831 | 1.2298 | 2.2821 | 2.9245 | 3.1911 | 16.2 | 49220.4205 | 51121.3226 | 0.25286 | 0.55864 | 0.76594 | 0.89334
1500 | КВОК 12- 27.14.150 | 0.53341 | 1.834 | 3.3608 | 4.2922 | 4.6792 | 0.43793 | 1.5479 | 2.8365 | 3.6226 | 3.9492 | 0.34725 | 1.2655 | 2.3189 | 2.9616 | 3.2286 | 16.2 | 52627.5781 | 54528.4802 | 0.2602 | 0.56764 | 0.77566 | 0.90384
1600 | КВОК 12- 27.14.160 | 0.57787 | 2.0251 | 3.7211 | 4.7559 | 5.1858 | 0.47443 | 1.7092 | 3.1406 | 4.014 | 4.3768 | 0.3762 | 1.3973 | 2.5676 | 3.2816 | 3.5782 | 20.4 | 55942.1016 | 57841.7347 | 0.28731 | 0.62851 | 0.85947 | 1.0017
1700 | КВОК 12- 27.14.170 | 0.61972 | 2.2113 | 4.0763 | 5.2144 | 5.6871 | 0.50879 | 1.8663 | 3.4404 | 4.401 | 4.7999 | 0.40344 | 1.5258 | 2.8127 | 3.598 | 3.9241 | 21 | 59317.5352 | 61218.4373 | 0.31372 | 0.68851 | 0.94233 | 1.0985
1800 | КВОК 12- 27.14.180 | 0.66418 | 2.3974 | 4.4316 | 5.673 | 6.1885 | 0.54529 | 2.0234 | 3.7402 | 4.788 | 5.2231 | 0.43238 | 1.6542 | 3.0578 | 3.9144 | 4.27 | 21.6 | 62724.6928 | 64625.5949 | 0.34012 | 0.7485 | 1.0252 | 1.1954
1900 | КВОК 12- 27.14.190 | 0.70864 | 2.4491 | 4.4849 | 5.7268 | 6.2428 | 0.58179 | 2.0671 | 3.7852 | 4.8334 | 5.2689 | 0.46132 | 1.6899 | 3.0946 | 3.9515 | 4.3075 | 21.6 | 66101.3954 | 68002.2974 | 0.34746 | 0.75751 | 1.0349 | 1.2059
2000 | КВОК 12- 27.14.200 | 0.75048 | 2.4964 | 4.5335 | 5.7759 | 6.2924 | 0.61615 | 2.1069 | 3.8263 | 4.8749 | 5.3108 | 0.48856 | 1.7225 | 3.1281 | 3.9854 | 4.3418 | 21.6 | 69414.6499 | 71315.552 | 0.35417 | 0.76573 | 1.0438 | 1.2155
2100 | КВОК 12- 27.14.210 | 0.79494 | 2.8313 | 5.2056 | 6.6543 | 7.256 | 0.65265 | 2.3897 | 4.3935 | 5.6162 | 6.1241 | 0.51751 | 1.9536 | 3.5919 | 4.5914 | 5.0067 | 30 | 72806.58 | 74707.4821 | 0.40169 | 0.87924 | 1.2025 | 1.4016
2200 | КВОК 12- 27.14.220 | 0.8394 | 3.0197 | 5.5631 | 7.1151 | 7.7597 | 0.68915 | 2.5486 | 4.6953 | 6.0052 | 6.5492 | 0.54645 | 2.0836 | 3.8386 | 4.9094 | 5.3542 | 30.6 | 76198.5101 | 78099.4122 | 0.42842 | 0.93963 | 1.2858 | 1.4989
2300 | КВОК 12- 27.14.230 | 0.88125 | 3.2036 | 5.916 | 7.5713 | 8.2587 | 0.7235 | 2.7038 | 4.9931 | 6.3902 | 6.9704 | 0.57369 | 2.2105 | 4.0821 | 5.2242 | 5.6985 | 31.2 | 79590.4402 | 81491.3422 | 0.4545 | 0.99924 | 1.3683 | 1.5953
2400 | КВОК 12- 27.14.240 | 0.92571 | 3.3919 | 6.2736 | 8.0322 | 8.7625 | 0.76001 | 2.8628 | 5.2949 | 6.7792 | 7.3955 | 0.60264 | 2.3404 | 4.3288 | 5.5422 | 6.0461 | 31.8 | 82903.6947 | 84804.5968 | 0.48123 | 1.0596 | 1.4515 | 1.6926
2500 | КВОК 12- 27.14.250 | 0.97017 | 3.5781 | 6.6288 | 8.4907 | 9.2638 | 0.79651 | 3.0199 | 5.5947 | 7.1662 | 7.8187 | 0.63158 | 2.4689 | 4.5739 | 5.8586 | 6.392 | 32.4 | 86295.6248 | 88196.5269 | 0.50763 | 1.1196 | 1.5344 | 1.7894
2600 | КВОК 12- 27.14.260 | 1.012 | 3.6276 | 6.6798 | 8.5422 | 9.3158 | 0.83086 | 3.0617 | 5.6377 | 7.2096 | 7.8625 | 0.65882 | 2.503 | 4.6091 | 5.8941 | 6.4279 | 32.4 | 89687.5549 | 91588.457 | 0.51465 | 1.1282 | 1.5437 | 1.7995
2700 | КВОК 12- 27.14.270 | 1.0565 | 3.8187 | 7.0402 | 9.006 | 9.8224 | 0.86736 | 3.223 | 5.9419 | 7.601 | 8.2901 | 0.68776 | 2.6349 | 4.8577 | 6.2141 | 6.7775 | 36.6 | 93094.7125 | 94995.6146 | 0.54177 | 1.1891 | 1.6275 | 1.8973
2800 | КВОК 12- 27.14.280 | 1.1009 | 4.007 | 7.3977 | 9.4668 | 10.3261 | 0.90387 | 3.3819 | 6.2437 | 7.99 | 8.7152 | 0.71671 | 2.7649 | 5.1044 | 6.5321 | 7.125 | 37.2 | 96377.512 | 98278.4141 | 0.56849 | 1.2495 | 1.7108 | 1.9946
2900 | КВОК 12- 27.14.290 | 1.1428 | 4.1909 | 7.7506 | 9.923 | 10.8251 | 0.93822 | 3.5371 | 6.5415 | 8.375 | 9.1364 | 0.74395 | 2.8917 | 5.3479 | 6.8469 | 7.4693 | 37.8 | 99331.6509 | 101232.553 | 0.59458 | 1.3091 | 1.7932 | 2.091
3000 | КВОК 12- 27.14.300 | 1.1872 | 4.2426 | 7.8039 | 9.9769 | 10.8794 | 0.97472 | 3.5808 | 6.5865 | 8.4205 | 9.1823 | 0.77289 | 2.9274 | 5.3847 | 6.884 | 7.5068 | 37.8 | 102285.7898 | 104186.6918 | 0.60192 | 1.3181 | 1.803 | 2.1015
3100(1600, 1500) | КВОК 12- 27.14.310 | 1.1113 | 3.8592 | 7.0819 | 9.0481 | 9.8649 | 0.91237 | 3.2571 | 5.9771 | 7.6366 | 8.326 | 0.72345 | 2.6628 | 4.8865 | 6.2432 | 6.8068 | 36.6 | 109696.5162 | 111597.4182 | 0.54751 | 1.1961 | 1.6351 | 1.9055
3200(1600, 1600) | КВОК 12- 27.14.320 | 1.1557 | 4.0503 | 7.4422 | 9.5118 | 10.3715 | 0.94887 | 3.4184 | 6.2813 | 8.028 | 8.7536 | 0.75239 | 2.7947 | 5.1351 | 6.5632 | 7.1564 | 40.8 | 113044.0326 | 114944.9347 | 0.57463 | 1.257 | 1.7189 | 2.0034
3300(1700, 1600) | КВОК 12- 27.14.330 | 1.1976 | 4.2364 | 7.7975 | 9.9704 | 10.8729 | 0.98322 | 3.5755 | 6.5811 | 8.415 | 9.1767 | 0.77963 | 2.9231 | 5.3802 | 6.8795 | 7.5023 | 41.4 | 116456.2661 | 118355.8992 | 0.60103 | 1.317 | 1.8018 | 2.1002
3400(1700, 1700) | КВОК 12- 27.14.340 | 1.2394 | 4.4225 | 8.1527 | 10.4289 | 11.3742 | 1.0176 | 3.7326 | 6.8809 | 8.802 | 9.5999 | 0.80687 | 3.0515 | 5.6254 | 7.1959 | 7.8482 | 42 | 119867.2306 | 121768.1326 | 0.62744 | 1.377 | 1.8847 | 2.1971
3500(1800, 1700) | КВОК 12- 27.14.350 | 1.2839 | 4.6086 | 8.5079 | 10.8874 | 11.8756 | 1.0541 | 3.8897 | 7.1807 | 9.189 | 10.023 | 0.83582 | 3.18 | 5.8705 | 7.5123 | 8.1942 | 42.6 | 123309.919 | 125210.8211 | 0.65384 | 1.437 | 1.9675 | 2.2939
3600(1800, 1800) | КВОК 12- 27.14.360 | 1.3284 | 4.7947 | 8.8631 | 11.346 | 12.3769 | 1.0906 | 4.0468 | 7.4805 | 9.576 | 10.4461 | 0.86476 | 3.3084 | 6.1156 | 7.8287 | 8.5401 | 43.2 | 126752.6075 | 128653.5096 | 0.68025 | 1.497 | 2.0504 | 2.3908
3700(1900, 1800) | КВОК 12- 27.14.370 | 1.3728 | 4.8465 | 8.9164 | 11.3998 | 12.4313 | 1.1271 | 4.0904 | 7.5255 | 9.6214 | 10.492 | 0.8937 | 3.3441 | 6.1523 | 7.8658 | 8.5776 | 43.2 | 130163.572 | 132064.4741 | 0.68759 | 1.506 | 2.0601 | 2.4013
3800(1900, 1900) | КВОК 12- 27.14.380 | 1.4173 | 4.8982 | 8.9697 | 11.4536 | 12.4856 | 1.1636 | 4.1341 | 7.5705 | 9.6668 | 10.5379 | 0.92265 | 3.3798 | 6.1891 | 7.903 | 8.6151 | 43.2 | 133574.5365 | 135475.4386 | 0.69493 | 1.515 | 2.0698 | 2.4118
3900(2000, 1900) | КВОК 12- 27.14.390 | 1.4591 | 4.9455 | 9.0184 | 11.5027 | 12.5352 | 1.1979 | 4.174 | 7.6115 | 9.7083 | 10.5797 | 0.94989 | 3.4124 | 6.2227 | 7.9369 | 8.6493 | 43.2 | 136923.3219 | 138824.224 | 0.70163 | 1.5232 | 2.0787 | 2.4213
4000(2000, 2000) | КВОК 12- 27.14.400 | 1.501 | 4.9927 | 9.0671 | 11.5519 | 12.5848 | 1.2323 | 4.2139 | 7.6526 | 9.7498 | 10.6216 | 0.97713 | 3.445 | 6.2563 | 7.9708 | 8.6835 | 43.2 | 140270.8384 | 142171.7405 | 0.70834 | 1.5315 | 2.0876 | 2.4309
4100(2100, 2000) | КВОК 12- 27.14.410 | 1.5454 | 5.3277 | 9.7391 | 12.4302 | 13.5484 | 1.2688 | 4.4966 | 8.2198 | 10.4911 | 11.4349 | 1.0061 | 3.6761 | 6.72 | 8.5768 | 9.3484 | 51.6 | 143698.2994 | 145599.2014 | 0.75586 | 1.645 | 2.2463 | 2.6171
4200(2100, 2100) | КВОК 12- 27.14.420 | 1.5899 | 5.6627 | 10.4112 | 13.3085 | 14.512 | 1.3053 | 4.7793 | 8.7871 | 11.2324 | 12.2482 | 1.035 | 3.9073 | 7.1837 | 9.1829 | 10.0133 | 60 | 147125.7603 | 149025.3934 | 0.80339 | 1.7585 | 2.4051 | 2.8032
4300(2200, 2100) | КВОК 12- 27.14.430 | 1.6343 | 5.8511 | 10.7687 | 13.7694 | 15.0158 | 1.3418 | 4.9383 | 9.0888 | 11.6214 | 12.6733 | 1.064 | 4.0372 | 7.4304 | 9.5009 | 10.3609 | 60.6 | 150551.9523 | 152452.8544 | 0.83011 | 1.8189 | 2.4883 | 2.9005
4400(2200, 2200) | КВОК 12- 27.14.440 | 1.6788 | 6.0394 | 11.1263 | 14.2303 | 15.5195 | 1.3783 | 5.0973 | 9.3906 | 12.0104 | 13.0984 | 1.0929 | 4.1672 | 7.6771 | 9.8189 | 10.7084 | 61.2 | 153979.4133 | 155880.3154 | 0.85683 | 1.8793 | 2.5716 | 2.9978
4500(2300, 2200) | КВОК 12- 27.14.450 | 1.7207 | 6.2233 | 11.4792 | 14.6865 | 16.0185 | 1.4127 | 5.2525 | 9.6884 | 12.3954 | 13.5196 | 1.1201 | 4.2941 | 7.9206 | 10.1337 | 11.0528 | 61.8 | 157406.8742 | 159306.5074 | 0.88292 | 1.9389 | 2.6541 | 3.0942
4600(2300, 2300) | КВОК 12- 27.14.460 | 1.7625 | 6.4072 | 11.8321 | 15.1427 | 16.5175 | 1.447 | 5.4076 | 9.9863 | 12.7804 | 13.9407 | 1.1474 | 4.4209 | 8.1641 | 10.4484 | 11.3971 | 62.4 | 160833.0662 | 162733.9683 | 0.909 | 1.9985 | 2.7365 | 3.1906
4700(2400, 2300) | КВОК 12- 27.14.470 | 1.807 | 6.5955 | 12.1896 | 15.6036 | 17.0212 | 1.4835 | 5.5666 | 10.288 | 13.1694 | 14.3659 | 1.1763 | 4.5509 | 8.4108 | 10.7665 | 11.7446 | 63 | 164181.8517 | 166081.4848 | 0.93573 | 2.0589 | 2.8198 | 3.2879
4800(2400, 2400) | КВОК 12- 27.14.480 | 1.8514 | 6.7839 | 12.5472 | 16.0644 | 17.5249 | 1.52 | 5.7256 | 10.5898 | 13.5584 | 14.791 | 1.2053 | 4.6809 | 8.6575 | 11.0845 | 12.0922 | 63.6 | 167529.3682 | 169430.2702 | 0.96245 | 2.1193 | 2.9031 | 3.3852
4900(2500, 2400) | КВОК 12- 27.14.490 | 1.8959 | 6.97 | 12.9024 | 16.523 | 18.0263 | 1.5565 | 5.8827 | 10.8896 | 13.9454 | 15.2142 | 1.2342 | 4.8093 | 8.9026 | 11.4008 | 12.4381 | 64.2 | 170956.8291 | 172856.4622 | 0.98886 | 2.1793 | 2.986 | 3.482
5000(2500, 2500) | КВОК 12- 27.14.500 | 1.9403 | 7.1561 | 13.2576 | 16.9815 | 18.5276 | 1.593 | 6.0398 | 11.1894 | 14.3324 | 15.6373 | 1.2632 | 4.9377 | 9.1477 | 11.7172 | 12.7841 | 64.8 | 174383.0211 | 176283.9232 | 1.0153 | 2.2392 | 3.0688 | 3.5788
5100(2600, 2500) | КВОК 12- 27.14.510 | 1.9822 | 7.2056 | 13.3086 | 17.033 | 18.5796 | 1.6274 | 6.0815 | 11.2324 | 14.3758 | 15.6812 | 1.2904 | 4.9719 | 9.1829 | 11.7528 | 12.8199 | 64.8 | 177810.4821 | 179711.3842 | 1.0223 | 2.2479 | 3.0781 | 3.5889
5200(2600, 2600) | КВОК 12- 27.14.520 | 2.024 | 7.2551 | 13.3596 | 17.0845 | 18.6316 | 1.6617 | 6.1233 | 11.2755 | 14.4193 | 15.725 | 1.3176 | 5.006 | 9.2181 | 11.7883 | 12.8558 | 64.8 | 181237.943 | 183137.5762 | 1.0293 | 2.2565 | 3.0874 | 3.5989
5300(2700, 2600) | КВОК 12- 27.14.530 | 2.0685 | 7.4462 | 13.7199 | 17.5482 | 19.1382 | 1.6982 | 6.2846 | 11.5796 | 14.8107 | 16.1526 | 1.3466 | 5.1379 | 9.4668 | 12.1083 | 13.2053 | 69 | 184680.6315 | 186581.5336 | 1.0564 | 2.3173 | 3.1712 | 3.6968
5400(2700, 2700) | КВОК 12- 27.14.540 | 2.1129 | 7.6373 | 14.0803 | 18.0119 | 19.6448 | 1.7347 | 6.4459 | 11.8838 | 15.2021 | 16.5802 | 1.3755 | 5.2698 | 9.7154 | 12.4282 | 13.5549 | 73.2 | 188123.32 | 190024.2221 | 1.0835 | 2.3782 | 3.255 | 3.7946
5500(2800, 2700) | КВОК 12- 27.14.550 | 2.1574 | 7.8257 | 14.4379 | 18.4728 | 20.1485 | 1.7712 | 6.6049 | 12.1855 | 15.591 | 17.0053 | 1.4045 | 5.3997 | 9.9621 | 12.7462 | 13.9025 | 73.8 | 191440.3814 | 193340.0146 | 1.1103 | 2.4386 | 3.3383 | 3.8919
5600(2800, 2800) | КВОК 12- 27.14.560 | 2.2019 | 8.0141 | 14.7954 | 18.9337 | 20.6522 | 1.8077 | 6.7639 | 12.4873 | 15.98 | 17.4305 | 1.4334 | 5.5297 | 10.2088 | 13.0642 | 14.25 | 74.4 | 194756.1739 | 196657.076 | 1.137 | 2.499 | 3.4216 | 3.9892
5700(2900, 2800) | КВОК 12- 27.14.570 | 2.2437 | 8.1979 | 15.1483 | 19.3899 | 21.1512 | 1.8421 | 6.9191 | 12.7852 | 16.3651 | 17.8516 | 1.4607 | 5.6566 | 10.4523 | 13.379 | 14.5943 | 75 | 197740.7678 | 199641.6699 | 1.1631 | 2.5586 | 3.504 | 4.0856
5800(2900, 2900) | КВОК 12- 27.14.580 | 2.2856 | 8.3818 | 15.5012 | 19.8461 | 21.6502 | 1.8764 | 7.0742 | 13.083 | 16.7501 | 18.2728 | 1.4879 | 5.7834 | 10.6958 | 13.6938 | 14.9386 | 75.6 | 200725.3618 | 202626.2638 | 1.1892 | 2.6182 | 3.5865 | 4.182
5900(3000, 2900) | КВОК 12- 27.14.590 | 2.33 | 8.4335 | 15.5545 | 19.8999 | 21.7045 | 1.9129 | 7.1179 | 13.128 | 16.7955 | 18.3186 | 1.5168 | 5.8191 | 10.7326 | 13.7309 | 14.9761 | 75.6 | 203711.2246 | 205610.8578 | 1.1965 | 2.6272 | 3.5962 | 4.1925
6000(3000, 3000) | КВОК 12- 27.14.600 | 2.3745 | 8.4853 | 15.6078 | 19.9537 | 21.7589 | 1.9494 | 7.1616 | 13.173 | 16.8409 | 18.3645 | 1.5458 | 5.8549 | 10.7694 | 13.7681 | 15.0136 | 75.6 | 206695.8186 | 208595.4517 | 1.2038 | 2.6362 | 3.6059 | 4.203

## КВОК 12V-37.11
Конвекторы серии "Golfstream-V" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 37.11, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора | [6 empty] | "L" - длина конвектора | [6 empty] | "В" - ширина конвектора
B=370 мм Н=110 мм.
L, мм. | Типоразмер | Режим отопления | [14 empty] | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена (руб.) |  | Режим охлаждения
|  | Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Аллюминиевая решетка |  | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт
|  | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) |  | КВОКД | КВОКДП (проходное) | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В )
600 | КВОКД 12- 37.11.060 | 0.19955 | 0.6833 | 1.2217 | 1.5402 | 1.6207 | 0.16323 | 0.57671 | 1.0311 | 1.2999 | 1.3679 | 0.12891 | 0.47148 | 0.84295 | 1.0628 | 1.1183 | 5.4 | 27098.6408 | 29098.5218 | 0.096942 | 0.20634 | 0.27834 | 0.31306
700 | КВОКД 12- 37.11.070 | 0.26242 | 0.72206 | 1.2616 | 1.5805 | 1.6614 | 0.21466 | 0.60942 | 1.0648 | 1.334 | 1.4022 | 0.16952 | 0.49822 | 0.8705 | 1.0906 | 1.1464 | 5.4 | 31178.3472 | 33179.4971 | 0.10244 | 0.21309 | 0.28563 | 0.32092
800 | КВОКД 12- 37.11.080 | 0.32159 | 0.94932 | 1.6683 | 2.0934 | 2.2011 | 0.26306 | 0.80123 | 1.408 | 1.7668 | 1.8577 | 0.20774 | 0.65503 | 1.1511 | 1.4445 | 1.5188 | 9.6 | 35423.0184 | 37424.1683 | 0.13468 | 0.28178 | 0.37831 | 0.42517
900 | КВОКД 12- 37.11.090 | 0.38446 | 1.1751 | 2.0734 | 2.6047 | 2.7392 | 0.31448 | 0.99175 | 1.75 | 2.1984 | 2.3119 | 0.24836 | 0.81079 | 1.4307 | 1.7973 | 1.8901 | 10.2 | 39718.448 | 41718.329 | 0.16671 | 0.35021 | 0.47071 | 0.52912
1000 | КВОКД 12- 37.11.100 | 0.44732 | 1.4008 | 2.4786 | 3.116 | 3.2773 | 0.36591 | 1.1823 | 2.0919 | 2.6299 | 2.7661 | 0.28897 | 0.96656 | 1.7102 | 2.15 | 2.2614 | 10.8 | 43930.1262 | 45930.0072 | 0.19874 | 0.41864 | 0.56311 | 0.63306
1100 | КВОКД 12- 37.11.110 | 0.50649 | 1.4369 | 2.5157 | 3.1535 | 3.3152 | 0.41431 | 1.2127 | 2.1233 | 2.6616 | 2.798 | 0.3272 | 0.99145 | 1.7359 | 2.1759 | 2.2875 | 10.8 | 48191.2939 | 50192.4438 | 0.20386 | 0.42491 | 0.56989 | 0.64038
1200 | КВОКД 12- 37.11.120 | 0.56936 | 1.6668 | 2.9252 | 3.6692 | 3.8577 | 0.46574 | 1.4068 | 2.4689 | 3.0968 | 3.2559 | 0.36781 | 1.1501 | 2.0184 | 2.5317 | 2.6618 | 15 | 52255.7728 | 54255.6538 | 0.23648 | 0.49407 | 0.66308 | 0.74517
1300 | КВОКД 12- 37.11.130 | 0.63223 | 1.8926 | 3.3303 | 4.1805 | 4.3958 | 0.51716 | 1.5973 | 2.8108 | 3.5283 | 3.7101 | 0.40842 | 1.3059 | 2.2979 | 2.8845 | 3.0331 | 15.6 | 56516.9405 | 58516.8214 | 0.2685 | 0.5625 | 0.75548 | 0.84911
1400 | КВОКД 12- 37.11.140 | 0.6914 | 2.116 | 3.7331 | 4.6894 | 4.9316 | 0.56557 | 1.7859 | 3.1507 | 3.9579 | 4.1622 | 0.44665 | 1.4601 | 2.5758 | 3.2357 | 3.4028 | 16.2 | 60761.6117 | 62761.4926 | 0.30021 | 0.63053 | 0.84745 | 0.95259
1500 | КВОКД 12- 37.11.150 | 0.75427 | 2.1548 | 3.773 | 4.7297 | 4.9723 | 0.61699 | 1.8186 | 3.1844 | 3.9919 | 4.1966 | 0.48726 | 1.4868 | 2.6034 | 3.2635 | 3.4309 | 16.2 | 65022.7794 | 67023.9293 | 0.30571 | 0.63728 | 0.85474 | 0.96045
1600 | КВОКД 12- 37.11.160 | 0.81714 | 2.3843 | 4.1821 | 5.245 | 5.5144 | 0.66842 | 2.0124 | 3.5297 | 4.4268 | 4.6541 | 0.52787 | 1.6452 | 2.8856 | 3.619 | 3.8049 | 20.4 | 69087.2582 | 71087.1392 | 0.33827 | 0.70637 | 0.94785 | 1.0652
1700 | КВОКД 12- 37.11.170 | 0.87631 | 2.6078 | 4.5849 | 5.7539 | 6.0501 | 0.71682 | 2.201 | 3.8696 | 4.8563 | 5.1063 | 0.5661 | 1.7994 | 3.1636 | 3.9702 | 4.1746 | 21 | 73348.4259 | 75348.3069 | 0.36998 | 0.7744 | 1.0398 | 1.1686
1800 | КВОКД 12- 37.11.180 | 0.93918 | 2.8335 | 4.99 | 6.2652 | 6.5882 | 0.76825 | 2.3915 | 4.2116 | 5.2878 | 5.5604 | 0.60671 | 1.9551 | 3.4431 | 4.323 | 4.5458 | 21.6 | 77609.5936 | 79609.4746 | 0.402 | 0.84283 | 1.1322 | 1.2726
1900 | КВОКД 12- 37.11.190 | 1.002 | 2.8723 | 5.0299 | 6.3055 | 6.6289 | 0.81967 | 2.4242 | 4.2453 | 5.3219 | 5.5948 | 0.64732 | 1.9819 | 3.4707 | 4.3508 | 4.5739 | 21.6 | 81854.2648 | 83855.4147 | 0.4075 | 0.84957 | 1.1395 | 1.2805
2000 | КВОКД 12- 37.11.200 | 1.0612 | 2.9088 | 5.0675 | 6.3435 | 6.6672 | 0.86807 | 2.455 | 4.277 | 5.3539 | 5.6271 | 0.68555 | 2.0071 | 3.4966 | 4.377 | 4.6004 | 21.6 | 85935.2402 | 87935.1211 | 0.41268 | 0.85592 | 1.1464 | 1.2878
2100 | КВОКД 12- 37.11.210 | 1.1241 | 3.3291 | 5.8457 | 7.3337 | 7.7107 | 0.9195 | 2.8098 | 4.9338 | 6.1896 | 6.5078 | 0.72616 | 2.2971 | 4.0335 | 5.0602 | 5.3204 | 30 | 90179.9114 | 92179.7923 | 0.47231 | 0.98735 | 1.3253 | 1.4894
2200 | КВОКД 12- 37.11.220 | 1.187 | 3.5548 | 6.2508 | 7.845 | 8.2488 | 0.97093 | 3.0003 | 5.2757 | 6.6211 | 6.962 | 0.76677 | 2.4528 | 4.3131 | 5.413 | 5.6917 | 30.6 | 94441.079 | 96442.229 | 0.50434 | 1.0558 | 1.4177 | 1.5934
2300 | КВОКД 12- 37.11.230 | 1.2461 | 3.7783 | 6.6536 | 8.3539 | 8.7845 | 1.0193 | 3.1889 | 5.6156 | 7.0507 | 7.4141 | 0.805 | 2.607 | 4.591 | 5.7642 | 6.0613 | 31.2 | 98685.7502 | 100686.9002 | 0.53604 | 1.1238 | 1.5097 | 1.6968
2400 | КВОКД 12- 37.11.240 | 1.309 | 4.004 | 7.0587 | 8.8652 | 9.3226 | 1.0708 | 3.3794 | 5.9576 | 7.4822 | 7.8683 | 0.84561 | 2.7628 | 4.8705 | 6.117 | 6.4326 | 31.8 | 102766.7256 | 104766.6066 | 0.56807 | 1.1922 | 1.6021 | 1.8008
2500 | КВОКД 12- 37.11.250 | 1.3719 | 4.2298 | 7.4639 | 9.3765 | 9.8607 | 1.1222 | 3.5699 | 6.2995 | 7.9138 | 8.3225 | 0.88622 | 2.9185 | 5.1501 | 6.4698 | 6.8039 | 32.4 | 107011.3968 | 109011.2778 | 0.60009 | 1.2607 | 1.6945 | 1.9047
2600 | КВОКД 12- 37.11.260 | 1.431 | 4.2663 | 7.5015 | 9.4144 | 9.899 | 1.1706 | 3.6007 | 6.3312 | 7.9458 | 8.3548 | 0.92445 | 2.9437 | 5.176 | 6.496 | 6.8303 | 32.4 | 111272.5645 | 113273.7144 | 0.60527 | 1.267 | 1.7013 | 1.9121
2700 | КВОКД 12- 37.11.270 | 1.4939 | 4.4935 | 7.9082 | 9.9273 | 10.4387 | 1.222 | 3.7925 | 6.6745 | 8.3786 | 8.8103 | 0.96506 | 3.1005 | 5.4566 | 6.8498 | 7.2027 | 36.6 | 115517.2357 | 117518.3856 | 0.63751 | 1.3357 | 1.794 | 2.0164
2800 | КВОКД 12- 37.11.280 | 1.5568 | 4.7193 | 8.3133 | 10.4386 | 10.9768 | 1.2734 | 3.9831 | 7.0164 | 8.8102 | 9.2645 | 1.0057 | 3.2563 | 5.7362 | 7.2026 | 7.574 | 37.2 | 119598.211 | 121598.092 | 0.66954 | 1.4041 | 1.8864 | 2.1203
2900 | КВОКД 12- 37.11.290 | 1.6159 | 4.945 | 8.7184 | 10.9499 | 11.515 | 1.3218 | 4.1736 | 7.3584 | 9.2417 | 9.7186 | 1.0439 | 3.4121 | 6.0157 | 7.5554 | 7.9453 | 37.8 | 123859.3787 | 125859.2597 | 0.70156 | 1.4726 | 1.9788 | 2.2243
3000 | КВОКД 12- 37.11.300 | 1.6788 | 4.9815 | 8.756 | 10.9878 | 11.5533 | 1.3733 | 4.2044 | 7.3901 | 9.2737 | 9.751 | 1.0845 | 3.4372 | 6.0416 | 7.5816 | 7.9718 | 37.8 | 128137.0429 | 130138.1928 | 0.70674 | 1.4789 | 1.9857 | 2.2317
3100(1600, 1500) | КВОКД 12- 37.11.310 | 1.5714 | 4.5391 | 7.9551 | 9.9747 | 10.4866 | 1.2854 | 3.831 | 6.7141 | 8.4187 | 8.8507 | 1.0151 | 3.132 | 5.489 | 6.8826 | 7.2358 | 36.6 | 135502.0867 | 137501.9677 | 0.64398 | 1.3436 | 1.8026 | 2.0256
3200(1600, 1600) | КВОКД 12- 37.11.320 | 1.6343 | 4.7687 | 8.3642 | 10.49 | 11.0287 | 1.3368 | 4.0247 | 7.0594 | 8.8535 | 9.3082 | 1.0557 | 3.2904 | 5.7713 | 7.2381 | 7.6098 | 40.8 | 139608.4413 | 141608.3222 | 0.67655 | 1.4127 | 1.8957 | 2.1303
3300(1700, 1600) | КВОКД 12- 37.11.330 | 1.6934 | 4.9921 | 8.767 | 10.9989 | 11.5644 | 1.3852 | 4.2134 | 7.3993 | 9.2831 | 9.7604 | 1.094 | 3.4446 | 6.0492 | 7.5892 | 7.9795 | 41.4 | 143914.0226 | 145913.9035 | 0.70825 | 1.4808 | 1.9877 | 2.2338
3400(1700, 1700) | КВОКД 12- 37.11.340 | 1.7526 | 5.2156 | 9.1697 | 11.5078 | 12.1002 | 1.4336 | 4.402 | 7.7393 | 9.7126 | 10.2125 | 1.1322 | 3.5988 | 6.3271 | 7.9404 | 8.3491 | 42 | 148219.6038 | 150219.4848 | 0.73995 | 1.5488 | 2.0796 | 2.3373
3500(1800, 1700) | КВОКД 12- 37.11.350 | 1.8155 | 5.4413 | 9.5749 | 12.0191 | 12.6383 | 1.4851 | 4.5925 | 8.0812 | 10.1441 | 10.6667 | 1.1728 | 3.7545 | 6.6067 | 8.2932 | 8.7204 | 42.6 | 152525.1851 | 154525.0661 | 0.77198 | 1.6172 | 2.172 | 2.4412
3600(1800, 1800) | КВОКД 12- 37.11.360 | 1.8784 | 5.6671 | 9.98 | 12.5304 | 13.1764 | 1.5365 | 4.783 | 8.4231 | 10.5757 | 11.1209 | 1.2134 | 3.9103 | 6.8862 | 8.646 | 9.0917 | 43.2 | 156830.7664 | 158830.6474 | 0.804 | 1.6857 | 2.2644 | 2.5452
3700(1900, 1800) | КВОКД 12- 37.11.370 | 1.9412 | 5.7058 | 10.0199 | 12.5707 | 13.2171 | 1.5879 | 4.8157 | 8.4568 | 10.6097 | 11.1552 | 1.254 | 3.937 | 6.9138 | 8.6738 | 9.1198 | 43.2 | 161119.8512 | 163119.7322 | 0.8095 | 1.6924 | 2.2717 | 2.553
3800(1900, 1900) | КВОКД 12- 37.11.380 | 2.0041 | 5.7446 | 10.0599 | 12.6111 | 13.2578 | 1.6393 | 4.8484 | 8.4905 | 10.6437 | 11.1896 | 1.2946 | 3.9638 | 6.9413 | 8.7016 | 9.1479 | 43.2 | 165408.936 | 167408.817 | 0.815 | 1.6991 | 2.279 | 2.5609
3900(2000, 1900) | КВОКД 12- 37.11.390 | 2.0633 | 5.7811 | 10.0974 | 12.649 | 13.2961 | 1.6877 | 4.8792 | 8.5222 | 10.6757 | 11.2219 | 1.3329 | 3.9889 | 6.9672 | 8.7278 | 9.1743 | 43.2 | 169530.5181 | 171531.668 | 0.82018 | 1.7055 | 2.2859 | 2.5683
4000(2000, 2000) | КВОКД 12- 37.11.400 | 2.1224 | 5.8175 | 10.135 | 12.6869 | 13.3344 | 1.7361 | 4.91 | 8.5539 | 10.7078 | 11.2542 | 1.3711 | 4.0141 | 6.9932 | 8.754 | 9.2007 | 43.2 | 173653.3691 | 175654.519 | 0.82535 | 1.7118 | 2.2927 | 2.5757
4100(2100, 2000) | КВОКД 12- 37.11.410 | 2.1853 | 6.2379 | 10.9132 | 13.6771 | 14.3779 | 1.7876 | 5.2648 | 9.2107 | 11.5435 | 12.1349 | 1.4117 | 4.3041 | 7.5301 | 9.4372 | 9.9207 | 51.6 | 177942.4539 | 179943.6038 | 0.88499 | 1.8433 | 2.4717 | 2.7773
4200(2100, 2100) | КВОКД 12- 37.11.420 | 2.2482 | 6.6582 | 11.6914 | 14.6673 | 15.4214 | 1.839 | 5.6195 | 9.8675 | 12.3792 | 13.0156 | 1.4523 | 4.5941 | 8.067 | 10.1204 | 10.6407 | 60 | 182231.5387 | 184232.6886 | 0.94462 | 1.9747 | 2.6506 | 2.9788
4300(2200, 2100) | КВОКД 12- 37.11.430 | 2.311 | 6.8839 | 12.0965 | 15.1786 | 15.9595 | 1.8904 | 5.81 | 10.2094 | 12.8107 | 13.4698 | 1.4929 | 4.7499 | 8.3466 | 10.4732 | 11.012 | 60.6 | 186537.12 | 188538.2699 | 0.97665 | 2.0431 | 2.743 | 3.0828
4400(2200, 2200) | КВОКД 12- 37.11.440 | 2.3739 | 7.1097 | 12.5016 | 15.6899 | 16.4976 | 1.9419 | 6.0006 | 10.5514 | 13.2423 | 13.924 | 1.5335 | 4.9057 | 8.6261 | 10.826 | 11.3833 | 61.2 | 190842.7013 | 192843.8512 | 1.0087 | 2.1116 | 2.8354 | 3.1867
4500(2300, 2200) | КВОКД 12- 37.11.450 | 2.4331 | 7.3331 | 12.9044 | 16.1988 | 17.0333 | 1.9903 | 6.1892 | 10.8913 | 13.6718 | 14.3761 | 1.5718 | 5.0599 | 8.9041 | 11.1772 | 11.753 | 61.8 | 195131.7861 | 197132.936 | 1.0404 | 2.1796 | 2.9274 | 3.2902
4600(2300, 2300) | КВОКД 12- 37.11.460 | 2.4922 | 7.5566 | 13.3072 | 16.7078 | 17.569 | 2.0387 | 6.3778 | 11.2313 | 14.1014 | 14.8283 | 1.61 | 5.214 | 9.182 | 11.5284 | 12.1226 | 62.4 | 199420.8709 | 201422.0208 | 1.0721 | 2.2476 | 3.0193 | 3.3937
4700(2400, 2300) | КВОКД 12- 37.11.470 | 2.5551 | 7.7823 | 13.7123 | 17.2191 | 18.1071 | 2.0901 | 6.5683 | 11.5732 | 14.5329 | 15.2824 | 1.6506 | 5.3698 | 9.4615 | 11.8812 | 12.4939 | 63 | 203543.7219 | 205543.6029 | 1.1041 | 2.3161 | 3.1117 | 3.4976
4800(2400, 2400) | КВОКД 12- 37.11.480 | 2.618 | 8.0081 | 14.1175 | 17.7304 | 18.6452 | 2.1415 | 6.7588 | 11.9152 | 14.9644 | 15.7366 | 1.6912 | 5.5256 | 9.7411 | 12.234 | 12.8652 | 63.6 | 207666.573 | 209666.4539 | 1.1361 | 2.3845 | 3.2041 | 3.6016
4900(2500, 2400) | КВОКД 12- 37.11.490 | 2.6809 | 8.2338 | 14.5226 | 18.2417 | 19.1834 | 2.1929 | 6.9493 | 12.2571 | 15.396 | 16.1907 | 1.7318 | 5.6813 | 10.0206 | 12.5867 | 13.2365 | 64.2 | 211955.6578 | 213955.5387 | 1.1682 | 2.4529 | 3.2965 | 3.7055
5000(2500, 2500) | КВОКД 12- 37.11.500 | 2.7437 | 8.4596 | 14.9278 | 18.753 | 19.7215 | 2.2444 | 7.1399 | 12.599 | 15.8275 | 16.6449 | 1.7724 | 5.8371 | 10.3002 | 12.9395 | 13.6078 | 64.8 | 216244.7426 | 218244.6235 | 1.2002 | 2.5213 | 3.3889 | 3.8094
5100(2600, 2500) | КВОКД 12- 37.11.510 | 2.8029 | 8.496 | 14.9653 | 18.7909 | 19.7598 | 2.2928 | 7.1707 | 12.6307 | 15.8595 | 16.6772 | 1.8107 | 5.8623 | 10.3261 | 12.9657 | 13.6342 | 64.8 | 220550.3238 | 222550.2048 | 1.2054 | 2.5277 | 3.3958 | 3.8168
5200(2600, 2600) | КВОКД 12- 37.11.520 | 2.8621 | 8.5325 | 15.0029 | 18.8288 | 19.7981 | 2.3412 | 7.2014 | 12.6625 | 15.8915 | 16.7096 | 1.8489 | 5.8874 | 10.352 | 12.9919 | 13.6607 | 64.8 | 224855.9051 | 226855.7861 | 1.2105 | 2.534 | 3.4027 | 3.8242
5300(2700, 2600) | КВОКД 12- 37.11.530 | 2.9249 | 8.7598 | 15.4096 | 19.3417 | 20.3378 | 2.3926 | 7.3933 | 13.0057 | 16.3244 | 17.1651 | 1.8895 | 6.0442 | 10.6326 | 13.3458 | 14.0331 | 69 | 229144.9899 | 231144.8709 | 1.2428 | 2.6027 | 3.4953 | 3.9285
5400(2700, 2700) | КВОКД 12- 37.11.540 | 2.9878 | 8.987 | 15.8163 | 19.8546 | 20.8775 | 2.444 | 7.5851 | 13.349 | 16.7573 | 17.6206 | 1.9301 | 6.2011 | 10.9133 | 13.6997 | 14.4055 | 73.2 | 233434.0747 | 235433.9557 | 1.275 | 2.6714 | 3.588 | 4.0327
5500(2800, 2700) | КВОКД 12- 37.11.550 | 3.0507 | 9.2128 | 16.2214 | 20.3659 | 21.4156 | 2.4954 | 7.7756 | 13.6909 | 17.1888 | 18.0748 | 1.9707 | 6.3568 | 11.1928 | 14.0525 | 14.7768 | 73.8 | 237555.6568 | 239556.8067 | 1.307 | 2.7398 | 3.6804 | 4.1367
5600(2800, 2800) | КВОКД 12- 37.11.560 | 3.1135 | 9.4385 | 16.6266 | 20.8772 | 21.9537 | 2.5469 | 7.9661 | 14.0328 | 17.6204 | 18.5289 | 2.0113 | 6.5126 | 11.4723 | 14.4053 | 15.1481 | 74.4 | 241678.5078 | 243679.6578 | 1.3391 | 2.8083 | 3.7728 | 4.2406
5700(2900, 2800) | КВОКД 12- 37.11.570 | 3.1727 | 9.6643 | 17.0317 | 21.3885 | 22.4918 | 2.5953 | 8.1566 | 14.3748 | 18.0519 | 18.9831 | 2.0496 | 6.6683 | 11.7519 | 14.7581 | 15.5193 | 75 | 245984.0891 | 247985.239 | 1.3711 | 2.8767 | 3.8652 | 4.3446
5800(2900, 2900) | КВОКД 12- 37.11.580 | 3.2319 | 9.89 | 17.4368 | 21.8998 | 23.0299 | 2.6437 | 8.3472 | 14.7167 | 18.4834 | 19.4373 | 2.0878 | 6.8241 | 12.0314 | 15.1109 | 15.8906 | 75.6 | 250289.6704 | 252290.8203 | 1.4031 | 2.9451 | 3.9576 | 4.4485
5900(3000, 2900) | КВОКД 12- 37.11.590 | 3.2947 | 9.9265 | 17.4744 | 21.9377 | 23.0682 | 2.6951 | 8.378 | 14.7484 | 18.5155 | 19.4696 | 2.1284 | 6.8493 | 12.0574 | 15.137 | 15.9171 | 75.6 | 254613.0171 | 256612.8981 | 1.4083 | 2.9515 | 3.9645 | 4.4559
6000(3000, 3000) | КВОКД 12- 37.11.600 | 3.3576 | 9.963 | 17.512 | 21.9757 | 23.1065 | 2.7465 | 8.4087 | 14.7801 | 18.5475 | 19.5019 | 2.169 | 6.8744 | 12.0833 | 15.1632 | 15.9435 | 75.6 | 258935.0949 | 260934.9758 | 1.4135 | 2.9578 | 3.9713 | 4.4633

## КВОК 12V-37.14
Конвекторы серии "Golfstream-V" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 37.14, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора | [6 empty] | "L" - длина конвектора | [6 empty] | "В" - ширина конвектора
B=370 мм Н=140 мм.
L, мм. | Типоразмер | Режим отопления | [14 empty] | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена (руб.) |  | Режим охлаждения
|  | Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  |  | Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Аллюминиевая решетка |  | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт
|  | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) | 0 | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В ) |  | КВОКД | КВОКДП (проходное) | 30% min ( 3 B ) | 55% ( 6 B) | 85% ( 9 B) | max ( 12 В )
600 | КВОКД 12- 37.14.060 | 0.25436 | 0.87827 | 1.6619 | 2.1698 | 2.22 | 0.20883 | 0.74126 | 1.4027 | 1.8313 | 1.8737 | 0.16559 | 0.606 | 1.1467 | 1.4972 | 1.5318 | 5.4 | 28088.4296 | 29988.0627 | 0.1246 | 0.2807 | 0.39212 | 0.42882
700 | КВОКД 12- 37.14.070 | 0.3345 | 0.92777 | 1.7129 | 2.2213 | 2.272 | 0.27462 | 0.78303 | 1.4457 | 1.8748 | 1.9176 | 0.21776 | 0.64016 | 1.1819 | 1.5327 | 1.5677 | 5.4 | 32245.5426 | 34146.4446 | 0.13163 | 0.28932 | 0.40142 | 0.43886
800 | КВОКД 12- 37.14.080 | 0.40992 | 1.2269 | 2.2734 | 2.9511 | 3.0186 | 0.33655 | 1.0355 | 1.9188 | 2.4908 | 2.5477 | 0.26686 | 0.84653 | 1.5687 | 2.0363 | 2.0829 | 9.6 | 36560.0066 | 38459.6397 | 0.17406 | 0.38399 | 0.53332 | 0.58309
900 | КВОКД 12- 37.14.090 | 0.49006 | 1.5209 | 2.8288 | 3.6758 | 3.7601 | 0.40234 | 1.2837 | 2.3875 | 3.1024 | 3.1735 | 0.31903 | 1.0495 | 1.9518 | 2.5363 | 2.5944 | 10.2 | 40920.1531 | 42821.0552 | 0.21578 | 0.47779 | 0.66427 | 0.7263
1000 | КВОКД 12- 37.14.100 | 0.5702 | 1.8173 | 3.3864 | 4.4028 | 4.5038 | 0.46813 | 1.5338 | 2.8581 | 3.716 | 3.8012 | 0.3712 | 1.2539 | 2.3366 | 3.0379 | 3.1076 | 10.8 | 45202.8931 | 47103.7952 | 0.25782 | 0.57198 | 0.79565 | 0.86997
1100 | КВОКД 12- 37.14.110 | 0.64562 | 1.8645 | 3.4351 | 4.4519 | 4.5534 | 0.53006 | 1.5737 | 2.8992 | 3.7574 | 3.8431 | 0.4203 | 1.2865 | 2.3702 | 3.0718 | 3.1419 | 10.8 | 49532.5846 | 51433.4867 | 0.26453 | 0.5802 | 0.80453 | 0.87955
1200 | КВОКД 12- 37.14.120 | 0.72576 | 2.1659 | 3.9979 | 5.1841 | 5.3025 | 0.59585 | 1.828 | 3.3742 | 4.3754 | 4.4753 | 0.47247 | 1.4944 | 2.7586 | 3.5771 | 3.6587 | 15 | 53675.739 | 55575.3722 | 0.30728 | 0.67526 | 0.93685 | 1.0242
1300 | КВОКД 12- 37.14.130 | 0.8059 | 2.4622 | 4.5556 | 5.9111 | 6.0462 | 0.66164 | 2.0781 | 3.8449 | 4.989 | 5.103 | 0.52464 | 1.6989 | 3.1433 | 4.0787 | 4.1719 | 15.6 | 58020.6581 | 59920.2912 | 0.34932 | 0.76945 | 1.0682 | 1.1679
1400 | КВОКД 12- 37.14.140 | 0.88132 | 2.754 | 5.1086 | 6.6334 | 6.7853 | 0.72357 | 2.3244 | 4.3117 | 5.5986 | 5.7268 | 0.57374 | 1.9003 | 3.5249 | 4.5771 | 4.6818 | 16.2 | 62333.8531 | 64234.7552 | 0.39073 | 0.86286 | 1.1988 | 1.3107
1500 | КВОКД 12- 37.14.150 | 0.96146 | 2.8058 | 5.1619 | 6.6873 | 6.8396 | 0.78936 | 2.3681 | 4.3566 | 5.6441 | 5.7726 | 0.62591 | 1.936 | 3.5617 | 4.6142 | 4.7193 | 16.2 | 66663.5446 | 68564.4467 | 0.39807 | 0.87186 | 1.2085 | 1.3212
1600 | КВОКД 12- 37.14.160 | 1.0416 | 3.1049 | 5.7224 | 7.4171 | 7.5863 | 0.85515 | 2.6205 | 4.8297 | 6.2601 | 6.4028 | 0.67808 | 2.1424 | 3.9485 | 5.1178 | 5.2345 | 20.4 | 70806.699 | 72706.3322 | 0.4405 | 0.96653 | 1.3404 | 1.4654
1700 | КВОКД 12- 37.14.170 | 1.117 | 3.399 | 6.2778 | 8.1418 | 8.3277 | 0.91708 | 2.8687 | 5.2984 | 6.8717 | 7.0285 | 0.72718 | 2.3453 | 4.3316 | 5.6178 | 5.7461 | 21 | 75136.3906 | 77036.0237 | 0.48222 | 1.0603 | 1.4713 | 1.6086
1800 | КВОКД 12- 37.14.180 | 1.1972 | 3.6931 | 6.8331 | 8.8664 | 9.0691 | 0.98287 | 3.1169 | 5.7671 | 7.4833 | 7.6543 | 0.77935 | 2.5482 | 4.7148 | 6.1178 | 6.2577 | 21.6 | 79464.8131 | 81365.7152 | 0.52395 | 1.1541 | 1.6023 | 1.7518
1900 | КВОКД 12- 37.14.190 | 1.2773 | 3.7448 | 6.8864 | 8.9203 | 9.1234 | 1.0487 | 3.1606 | 5.8121 | 7.5287 | 7.7002 | 0.83152 | 2.5839 | 4.7516 | 6.155 | 6.2951 | 21.6 | 83794.5046 | 85695.4067 | 0.53129 | 1.1631 | 1.612 | 1.7623
2000 | КВОКД 12- 37.14.200 | 1.3527 | 3.7921 | 6.9351 | 8.9694 | 9.173 | 1.1106 | 3.2005 | 5.8532 | 7.5702 | 7.742 | 0.88062 | 2.6165 | 4.7852 | 6.1889 | 6.3294 | 21.6 | 87952.8866 | 89853.7886 | 0.53799 | 1.1714 | 1.6209 | 1.7719
2100 | КВОКД 12- 37.14.210 | 1.4329 | 4.343 | 8.0074 | 10.38 | 10.6167 | 1.1764 | 3.6655 | 6.7582 | 8.7607 | 8.9605 | 0.93279 | 2.9967 | 5.5251 | 7.1622 | 7.3255 | 30 | 92267.3506 | 94166.9837 | 0.61615 | 1.3525 | 1.8758 | 2.0507
2200 | КВОКД 12- 37.14.220 | 1.513 | 4.6393 | 8.5651 | 11.107 | 11.3605 | 1.2422 | 3.9156 | 7.2289 | 9.3743 | 9.5882 | 0.98496 | 3.2011 | 5.9099 | 7.6638 | 7.8387 | 30.6 | 96597.0421 | 98496.6752 | 0.6582 | 1.4467 | 2.0072 | 2.1944
2300 | КВОКД 12- 37.14.230 | 1.5884 | 4.9312 | 9.1181 | 11.8293 | 12.0995 | 1.3041 | 4.1619 | 7.6957 | 9.9839 | 10.212 | 1.0341 | 3.4025 | 6.2915 | 8.1622 | 8.3487 | 31.2 | 100910.2371 | 102811.1392 | 0.6996 | 1.5401 | 2.1377 | 2.3372
2400 | КВОКД 12- 37.14.240 | 1.6686 | 5.2275 | 9.6758 | 12.5563 | 12.8433 | 1.3699 | 4.412 | 8.1663 | 10.5975 | 10.8397 | 1.0862 | 3.607 | 6.6763 | 8.6638 | 8.8619 | 31.8 | 105068.619 | 106968.2522 | 0.74164 | 1.6343 | 2.2691 | 2.4808
2500 | КВОКД 12- 37.14.250 | 1.7487 | 5.5216 | 10.2311 | 13.2809 | 13.5847 | 1.4357 | 4.6602 | 8.6351 | 11.2091 | 11.4655 | 1.1384 | 3.8099 | 7.0595 | 9.1638 | 9.3734 | 32.4 | 109381.8141 | 111282.7162 | 0.78337 | 1.7281 | 2.4001 | 2.6241
2600 | КВОКД 12- 37.14.260 | 1.8241 | 5.5711 | 10.2821 | 13.3324 | 13.6367 | 1.4976 | 4.702 | 8.6781 | 11.2526 | 11.5094 | 1.1875 | 3.8441 | 7.0946 | 9.1994 | 9.4093 | 32.4 | 113728.0021 | 115627.6352 | 0.79039 | 1.7367 | 2.4094 | 2.6341
2700 | КВОКД 12- 37.14.270 | 1.9043 | 5.8702 | 10.8426 | 14.0623 | 14.3833 | 1.5634 | 4.9544 | 9.1511 | 11.8686 | 12.1395 | 1.2397 | 4.0504 | 7.4814 | 9.703 | 9.9245 | 36.6 | 118041.1971 | 119942.0992 | 0.83282 | 1.8313 | 2.5413 | 2.7783
2800 | КВОКД 12- 37.14.280 | 1.9844 | 6.1665 | 11.4003 | 14.7893 | 15.1271 | 1.6292 | 5.2045 | 9.6218 | 12.4821 | 12.7673 | 1.2918 | 4.2549 | 7.8662 | 10.2046 | 10.4377 | 37.2 | 122199.579 | 124099.2122 | 0.87486 | 1.9255 | 2.6726 | 2.922
2900 | КВОКД 12- 37.14.290 | 2.0598 | 6.4584 | 11.9533 | 15.5116 | 15.8661 | 1.6911 | 5.4509 | 10.0886 | 13.0918 | 13.391 | 1.3409 | 4.4563 | 8.2478 | 10.703 | 10.9476 | 37.8 | 126529.2706 | 128428.9037 | 0.91627 | 2.0189 | 2.8032 | 3.0647
3000 | КВОКД 12- 37.14.300 | 2.14 | 6.5101 | 12.0066 | 15.5654 | 15.9205 | 1.7569 | 5.4945 | 10.1336 | 13.1372 | 13.4369 | 1.3931 | 4.492 | 8.2845 | 10.7401 | 10.9851 | 37.8 | 130874.1896 | 132775.0917 | 0.92361 | 2.0279 | 2.8129 | 3.0752
3100(1600, 1500) | КВОКД 12- 37.14.310 | 2.3871 | 5.9107 | 10.8843 | 14.1044 | 14.4259 | 1.9598 | 4.9886 | 9.1864 | 11.9041 | 12.1754 | 1.554 | 4.0784 | 7.5102 | 9.732 | 9.9538 | 36.6 | 138897.8237 | 140797.4568 | 0.83857 | 1.8384 | 2.5489 | 2.7865
3200(1600, 1600) | КВОКД 12- 37.14.320 | 2.4825 | 6.2098 | 11.4448 | 14.8342 | 15.1725 | 2.0382 | 5.241 | 9.6594 | 12.5201 | 12.8056 | 1.6161 | 4.2847 | 7.8969 | 10.2356 | 10.469 | 40.8 | 143082.8538 | 144982.4869 | 0.881 | 1.9331 | 2.6808 | 2.9308
3300(1700, 1600) | КВОКД 12- 37.14.330 | 2.5778 | 6.5039 | 12.0002 | 15.5589 | 15.9139 | 2.1163 | 5.4893 | 10.1281 | 13.1317 | 13.4313 | 1.6781 | 4.4877 | 8.2801 | 10.7356 | 10.9806 | 41.4 | 147456.9589 | 149357.861 | 0.92272 | 2.0269 | 2.8117 | 3.074
3400(1700, 1700) | КВОКД 12- 37.14.340 | 2.673 | 6.7979 | 12.5555 | 16.2836 | 16.6553 | 2.1945 | 5.7375 | 10.5968 | 13.7433 | 14.0571 | 1.7401 | 4.6906 | 8.6633 | 11.2357 | 11.4922 | 42 | 151831.064 | 153731.9661 | 0.96445 | 2.1207 | 2.9427 | 3.2172
3500(1800, 1700) | КВОКД 12- 37.14.350 | 2.7684 | 7.092 | 13.1109 | 17.0082 | 17.3967 | 2.2729 | 5.9857 | 11.0656 | 14.3549 | 14.6828 | 1.8023 | 4.8935 | 9.0465 | 11.7357 | 12.0037 | 42.6 | 156206.4381 | 158106.0712 | 1.0062 | 2.2145 | 3.0736 | 3.3604
3600(1800, 1800) | КВОКД 12- 37.14.360 | 2.8639 | 7.3861 | 13.6662 | 17.7329 | 18.1381 | 2.3513 | 6.2339 | 11.5343 | 14.9665 | 15.3086 | 1.8644 | 5.0964 | 9.4297 | 12.2357 | 12.5153 | 43.2 | 160580.5432 | 162481.4453 | 1.0479 | 2.3083 | 3.2046 | 3.5036
3700(1900, 1800) | КВОКД 12- 37.14.370 | 2.9635 | 7.4379 | 13.7195 | 17.7867 | 18.1925 | 2.4331 | 6.2776 | 11.5793 | 15.012 | 15.3544 | 1.9293 | 5.1321 | 9.4665 | 12.2728 | 12.5528 | 43.2 | 164955.9173 | 166855.5504 | 1.0552 | 2.3173 | 3.2143 | 3.5141
3800(1900, 1900) | КВОКД 12- 37.14.380 | 3.0631 | 7.4896 | 13.7728 | 17.8405 | 18.2468 | 2.5148 | 6.3212 | 11.6242 | 15.0574 | 15.4003 | 1.9941 | 5.1678 | 9.5032 | 12.31 | 12.5903 | 43.2 | 169330.0224 | 171230.9245 | 1.0626 | 2.3263 | 3.2241 | 3.5246
3900(2000, 1900) | КВОКД 12- 37.14.390 | 3.1542 | 7.5369 | 13.8215 | 17.8897 | 18.2964 | 2.5896 | 6.3611 | 11.6653 | 15.0989 | 15.4422 | 2.0534 | 5.2004 | 9.5368 | 12.3439 | 12.6245 | 43.2 | 173530.28 | 175431.1821 | 1.0693 | 2.3345 | 3.2329 | 3.5342
4000(2000, 2000) | КВОКД 12- 37.14.400 | 3.2453 | 7.5841 | 13.8701 | 17.9388 | 18.346 | 2.6644 | 6.401 | 11.7064 | 15.1403 | 15.484 | 2.1127 | 5.233 | 9.5704 | 12.3778 | 12.6588 | 43.2 | 177731.8066 | 179632.7086 | 1.076 | 2.3427 | 3.2418 | 3.5438
4100(2100, 2000) | КВОКД 12- 37.14.410 | 3.3449 | 8.135 | 14.9425 | 19.3494 | 19.7897 | 2.7461 | 6.866 | 12.6114 | 16.3309 | 16.7025 | 2.1775 | 5.6132 | 10.3103 | 13.3511 | 13.6549 | 51.6 | 182090.6842 | 183991.5862 | 1.1541 | 2.5238 | 3.4967 | 3.8226
4200(2100, 2100) | КВОКД 12- 37.14.420 | 3.4445 | 8.686 | 16.0148 | 20.7599 | 21.2334 | 2.8279 | 7.331 | 13.5165 | 17.5214 | 17.921 | 2.2424 | 5.9933 | 11.0502 | 14.3244 | 14.6511 | 60 | 186449.5618 | 188349.1949 | 1.2323 | 2.7049 | 3.7516 | 4.1015
4300(2200, 2100) | КВОКД 12- 37.14.430 | 3.5441 | 8.9823 | 16.5725 | 21.4869 | 21.9772 | 2.9097 | 7.5811 | 13.9872 | 18.135 | 18.5488 | 2.3072 | 6.1978 | 11.435 | 14.826 | 15.1643 | 60.6 | 190823.6669 | 192724.569 | 1.2744 | 2.7991 | 3.883 | 4.2452
4400(2200, 2200) | КВОКД 12- 37.14.440 | 3.6437 | 9.2787 | 17.1301 | 22.2139 | 22.721 | 2.9915 | 7.8312 | 14.4578 | 18.7486 | 19.1765 | 2.3721 | 6.4023 | 11.8198 | 15.3276 | 15.6775 | 61.2 | 195199.041 | 197098.6741 | 1.3164 | 2.8933 | 4.0144 | 4.3888
4500(2300, 2200) | КВОКД 12- 37.14.450 | 3.7348 | 9.5705 | 17.6832 | 22.9362 | 23.46 | 3.0663 | 8.0775 | 14.9246 | 19.3582 | 19.8002 | 2.4313 | 6.6036 | 12.2014 | 15.826 | 16.1874 | 61.8 | 199556.6496 | 201457.5517 | 1.3578 | 2.9867 | 4.1449 | 4.5316
4600(2300, 2300) | КВОКД 12- 37.14.460 | 3.8259 | 9.8623 | 18.2362 | 23.6586 | 24.199 | 3.141 | 8.3238 | 15.3913 | 19.9678 | 20.424 | 2.4906 | 6.805 | 12.583 | 16.3244 | 16.6973 | 62.4 | 203915.5272 | 205816.4293 | 1.3992 | 3.0801 | 4.2755 | 4.6743
4700(2400, 2300) | КВОКД 12- 37.14.470 | 3.9255 | 10.1587 | 18.7939 | 24.3856 | 24.9428 | 3.2228 | 8.5739 | 15.862 | 20.5814 | 21.0517 | 2.5555 | 7.0095 | 12.9678 | 16.826 | 17.2105 | 63 | 208117.0538 | 210017.9558 | 1.4412 | 3.1743 | 4.4068 | 4.818
4800(2400, 2400) | КВОКД 12- 37.14.480 | 4.0251 | 10.455 | 19.3515 | 25.1126 | 25.6866 | 3.3046 | 8.824 | 16.3327 | 21.195 | 21.6795 | 2.6203 | 7.214 | 13.3526 | 17.3277 | 17.7237 | 63.6 | 212317.3114 | 214218.2134 | 1.4833 | 3.2685 | 4.5382 | 4.9617
4900(2500, 2400) | КВОКД 12- 37.14.490 | 4.1205 | 10.7491 | 19.9069 | 25.8372 | 26.428 | 3.383 | 9.0722 | 16.8014 | 21.8066 | 22.3052 | 2.6825 | 7.4169 | 13.7357 | 17.8277 | 18.2353 | 64.2 | 216676.189 | 218577.091 | 1.525 | 3.3623 | 4.6692 | 5.1049
5000(2500, 2500) | КВОКД 12- 37.14.500 | 4.216 | 11.0432 | 20.4622 | 26.5619 | 27.1694 | 3.4613 | 9.3204 | 17.2701 | 22.4182 | 22.931 | 2.7446 | 7.6198 | 14.1189 | 18.3277 | 18.7469 | 64.8 | 221035.0666 | 222935.9686 | 1.5667 | 3.4561 | 4.8001 | 5.2481
5100(2600, 2500) | КВОКД 12- 37.14.510 | 4.3112 | 11.0927 | 20.5132 | 26.6133 | 27.2214 | 3.5395 | 9.3622 | 17.3131 | 22.4617 | 22.9748 | 2.8066 | 7.654 | 14.1541 | 18.3632 | 18.7827 | 64.8 | 225425.6682 | 227326.5702 | 1.5738 | 3.4647 | 4.8094 | 5.2581
5200(2600, 2600) | КВОКД 12- 37.14.520 | 4.4064 | 11.1422 | 20.5642 | 26.6648 | 27.2733 | 3.6177 | 9.404 | 17.3562 | 22.5051 | 23.0187 | 2.8686 | 7.6881 | 14.1893 | 18.3987 | 18.8186 | 64.8 | 229816.2698 | 231717.1718 | 1.5808 | 3.4734 | 4.8187 | 5.2682
5300(2700, 2600) | КВОКД 12- 37.14.530 | 4.5019 | 11.4413 | 21.1247 | 27.3947 | 28.02 | 3.6961 | 9.6564 | 17.8292 | 23.1211 | 23.6489 | 2.9307 | 7.8945 | 14.576 | 18.9023 | 19.3338 | 69 | 234175.1474 | 236076.0494 | 1.6232 | 3.568 | 4.9506 | 5.4124
5400(2700, 2700) | КВОКД 12- 37.14.540 | 4.5974 | 11.7404 | 21.6852 | 28.1245 | 28.7667 | 3.7744 | 9.9089 | 18.3023 | 23.7371 | 24.2791 | 2.9929 | 8.1008 | 14.9628 | 19.4059 | 19.849 | 73.2 | 238534.025 | 240433.6581 | 1.6656 | 3.6627 | 5.0825 | 5.5566
5500(2800, 2700) | КВОКД 12- 37.14.550 | 4.697 | 12.0367 | 22.2429 | 28.8515 | 29.5104 | 3.8562 | 10.159 | 18.773 | 24.3507 | 24.9068 | 3.0577 | 8.3053 | 15.3476 | 19.9076 | 20.3622 | 73.8 | 242734.2826 | 244635.1846 | 1.7077 | 3.7569 | 5.2139 | 5.7003
5600(2800, 2800) | КВОКД 12- 37.14.560 | 4.7966 | 12.333 | 22.8005 | 29.5785 | 30.2542 | 3.938 | 10.4091 | 19.2436 | 24.9643 | 25.5345 | 3.1226 | 8.5098 | 15.7324 | 20.4092 | 20.8754 | 74.4 | 246935.8091 | 248835.4422 | 1.7497 | 3.8511 | 5.3453 | 5.844
5700(2900, 2800) | КВОКД 12- 37.14.570 | 4.8877 | 12.6249 | 23.3536 | 30.3009 | 30.9932 | 4.0128 | 10.6554 | 19.7104 | 25.5739 | 26.1583 | 3.1819 | 8.7112 | 16.1139 | 20.9076 | 21.3853 | 75 | 251309.9142 | 253210.8163 | 1.7911 | 3.9445 | 5.4758 | 5.9867
5800(2900, 2900) | КВОКД 12- 37.14.580 | 4.9787 | 12.9167 | 23.9066 | 31.0232 | 31.7323 | 4.0875 | 10.9017 | 20.1772 | 26.1836 | 26.782 | 3.2411 | 8.9125 | 16.4955 | 21.406 | 21.8953 | 75.6 | 255685.2883 | 257584.9214 | 1.8325 | 4.0379 | 5.6064 | 6.1295
5900(3000, 2900) | КВОКД 12- 37.14.590 | 5.0783 | 12.9685 | 23.9599 | 31.077 | 31.7866 | 4.1693 | 10.9454 | 20.2221 | 26.229 | 26.8279 | 3.306 | 8.9482 | 16.5323 | 21.4431 | 21.9328 | 75.6 | 260074.621 | 261975.523 | 1.8399 | 4.0469 | 5.6161 | 6.14
6000(3000, 3000) | КВОКД 12- 37.14.600 | 5.178 | 13.0202 | 24.0132 | 31.1308 | 31.841 | 4.2511 | 10.9891 | 20.2671 | 26.2744 | 26.8738 | 3.3708 | 8.9839 | 16.5691 | 21.4803 | 21.9703 | 75.6 | 236129.663 | 237826.897 | 1.8472 | 4.0559 | 5.6258 | 6.1505