## Изотерм-М
Медно-алюминиевые конвекторы серии "Изотерм-М"
Описание: Конвектор "Изотерм-М по внешнему виду идентичен конвектору "Изотерм". За счет модернизации теплообменника изменилась мощность прибора и цена. Конвекторы "Изотерм-М" изготавливаются в настенном исполнении. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвекторв в напольном исполнении. Цена по запросу. В отличие от серии "Изотерм", в серии "Изотерм-М" появился узкий конвектор, глубиной всего 60 мм. Дополнительным плюсом этой серии является съемный кожух конвектора, а также более прочная воздуховыпускная решетка.
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора | [5 empty] | "L" - длина конвектора |  |  |  |  | "В" - глубина конвектора
Н=150 мм. Настенный
Типоразмер | L, мм | тип пакета 21 |  |  |  |  | Типоразмер | L, мм | тип пакета 12
|  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное |  |  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное
[5 empty] | РКН-М | РКНН-М | [5 empty] | РКН-М | РКНН-М
[5 empty] | В = 60 мм | [6 empty] | В = 110 мм
[5 empty] | Цена, руб. | [6 empty] | Цена, руб.
104 | 450 | 0.13827 | 0.11227 | 0.0878 | 4104.7776 | 5501.8656 | 104 | 450 | 0.27393 | 0.22353 | 0.17559 | 4332.8208 | 5807.5248
105 | 550 | 0.19838 | 0.16109 | 0.12597 | 4448.5056 | 5845.5936 | 105 | 550 | 0.39303 | 0.32071 | 0.25193 | 4695.6448 | 6170.3488
106 | 650 | 0.2585 | 0.2099 | 0.16415 | 4792.2336 | 6189.3216 | 106 | 650 | 0.51213 | 0.4179 | 0.32828 | 5058.4688 | 6533.1728
107 | 750 | 0.31862 | 0.25872 | 0.20232 | 5135.9616 | 6533.0496 | 107 | 750 | 0.63123 | 0.51508 | 0.40462 | 5421.2928 | 6895.9968
108 | 850 | 0.37873 | 0.30753 | 0.2405 | 5486.3424 | 6883.4304 | 108 | 850 | 0.75033 | 0.61227 | 0.48096 | 5791.1392 | 7265.8432
109 | 950 | 0.43885 | 0.35635 | 0.27867 | 5836.7232 | 7233.8112 | 109 | 950 | 0.86943 | 0.70945 | 0.5573 | 6160.9856 | 7635.6896
110 | 1050 | 0.49897 | 0.40516 | 0.31684 | 6187.104 | 7584.192 | 110 | 1050 | 0.98853 | 0.80664 | 0.63365 | 6530.832 | 8005.536
111 | 1150 | 0.55908 | 0.45397 | 0.35502 | 6530.4624 | 7927.92 | 111 | 1150 | 1.1076 | 0.90383 | 0.70999 | 6893.2659 | 8368.36
112 | 1250 | 0.6192 | 0.50279 | 0.39319 | 6873.8208 | 8271.648 | 112 | 1250 | 1.2267 | 1.001 | 0.78633 | 7255.6997 | 8731.184
113 | 1350 | 0.67932 | 0.5516 | 0.43137 | 7217.1792 | 8615.376 | 113 | 1350 | 1.3458 | 1.0982 | 0.86268 | 7618.1336 | 9094.008
114 | 1450 | 0.73943 | 0.60042 | 0.46954 | 7632.24 | 9041.8944 | 114 | 1450 | 1.4649 | 1.1954 | 0.93902 | 8056.2533 | 9544.2219
115 | 1550 | 0.79955 | 0.64923 | 0.50771 | 8047.3008 | 9468.4128 | 115 | 1550 | 1.584 | 1.2926 | 1.0154 | 8494.3731 | 9994.4357
116 | 1650 | 0.85966 | 0.69805 | 0.54589 | 8462.3616 | 9894.9312 | 116 | 1650 | 1.7031 | 1.3898 | 1.0917 | 8932.4928 | 10444.6496
117 | 1750 | 0.91978 | 0.74686 | 0.58406 | 8812.7424 | 10245.312 | 117 | 1750 | 1.8222 | 1.4869 | 1.168 | 9302.3392 | 10814.496
118 | 1850 | 0.9799 | 0.79568 | 0.62223 | 9163.1232 | 10595.6928 | 118 | 1850 | 1.9413 | 1.5841 | 1.2444 | 9672.1856 | 11184.3424
119 | 1950 | 1.04 | 0.84449 | 0.66041 | 9513.504 | 10946.0736 | 119 | 1950 | 2.0604 | 1.6813 | 1.3207 | 10042.032 | 11554.1888
120 | 2050 | 1.1001 | 0.89331 | 0.69858 | 9863.5152 | 11296.0848 | 120 | 2050 | 2.1795 | 1.7785 | 1.3971 | 10411.4883 | 11923.6451
121 | 2150 | 1.1602 | 0.94212 | 0.73676 | 10213.5264 | 11646.096 | 121 | 2150 | 2.2986 | 1.8757 | 1.4734 | 10780.9445 | 12293.1013
122 | 2250 | 1.2204 | 0.99093 | 0.77493 | 10563.5376 | 11996.1072 | 122 | 2250 | 2.4177 | 1.9729 | 1.5498 | 11150.4008 | 12662.5576
123 | 2350 | 1.2805 | 1.0397 | 0.8131 | 10895.4384 | 12322.0944 | 123 | 2350 | 2.5368 | 2.0701 | 1.6261 | 11500.7405 | 13006.6552
124 | 2450 | 1.3406 | 1.0886 | 0.85128 | 11227.3392 | 12648.0816 | 124 | 2450 | 2.6559 | 2.1672 | 1.7025 | 11851.0803 | 13350.7528
125 | 2550 | 1.4007 | 1.1374 | 0.88945 | 11559.24 | 12974.0688 | 125 | 2550 | 2.775 | 2.2644 | 1.7788 | 12201.42 | 13694.8504
Н=250 мм. Настенный
Типоразмер | L, мм | тип пакета 21 |  |  |  |  | Типоразмер | L, мм | тип пакета 22
|  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное |  |  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное
[5 empty] | РКН-М | РКНН-М | [5 empty] | РКН-М | РКНН-М
[5 empty] | В = 60 мм | [6 empty] | В = 110 мм
[5 empty] | Цена, руб. | [6 empty] | Цена, руб.
204 | 450 | 0.17089 | 0.13876 | 0.10852 | 4986.7664 | 6306.2384 | 204 | 450 | 0.33856 | 0.27491 | 0.21499 | 5573.4448 | 7048.1488
205 | 550 | 0.24519 | 0.19909 | 0.1557 | 5552.6035 | 6872.0755 | 205 | 550 | 0.48576 | 0.39444 | 0.30846 | 6205.8509 | 7680.5549
206 | 650 | 0.31949 | 0.25943 | 0.20288 | 6118.4405 | 7437.9125 | 206 | 650 | 0.63296 | 0.51396 | 0.40193 | 6838.2571 | 8312.9611
207 | 750 | 0.39379 | 0.31976 | 0.25006 | 6684.2776 | 8003.7496 | 207 | 750 | 0.78016 | 0.63349 | 0.4954 | 7470.6632 | 8945.3672
208 | 850 | 0.46809 | 0.38009 | 0.29724 | 7256.3979 | 8575.8699 | 208 | 850 | 0.92736 | 0.75302 | 0.58887 | 8110.0917 | 9584.7957
209 | 950 | 0.54239 | 0.44042 | 0.34442 | 7828.5181 | 9147.9901 | 209 | 950 | 1.0746 | 0.87254 | 0.68235 | 8749.5203 | 10224.2243
210 | 1050 | 0.61669 | 0.50075 | 0.3916 | 8400.6384 | 9720.1104 | 210 | 1050 | 1.2218 | 0.99207 | 0.77582 | 9388.9488 | 10863.6528
211 | 1150 | 0.69099 | 0.56108 | 0.43878 | 8966.4755 | 10285.9475 | 211 | 1150 | 1.369 | 1.1116 | 0.86929 | 10021.3549 | 11496.0589
212 | 1250 | 0.76529 | 0.62142 | 0.48596 | 9532.3125 | 10851.7845 | 212 | 1250 | 1.5162 | 1.2311 | 0.96276 | 10653.7611 | 12128.4651
213 | 1350 | 0.83959 | 0.68175 | 0.53314 | 10098.1496 | 11417.6216 | 213 | 1350 | 1.6634 | 1.3506 | 1.0562 | 11286.1672 | 12760.8712
214 | 1450 | 0.91389 | 0.74208 | 0.58032 | 10747.4136 | 12078.0557 | 214 | 1450 | 1.8106 | 1.4702 | 1.1497 | 12011.8152 | 13499.0035
215 | 1550 | 0.98819 | 0.80241 | 0.6275 | 11396.6776 | 12738.4899 | 215 | 1550 | 1.9578 | 1.5897 | 1.2432 | 12737.4632 | 14237.1357
216 | 1650 | 1.0625 | 0.86274 | 0.67468 | 12045.9416 | 13398.924 | 216 | 1650 | 2.105 | 1.7092 | 1.3366 | 13463.1112 | 14975.268
217 | 1750 | 1.1368 | 0.92307 | 0.72186 | 12612.1277 | 13965.1101 | 217 | 1750 | 2.2522 | 1.8288 | 1.4301 | 14095.9075 | 15608.0643
218 | 1850 | 1.2111 | 0.98341 | 0.76904 | 13178.3139 | 14531.2963 | 218 | 1850 | 2.3994 | 1.9483 | 1.5236 | 14728.7037 | 16240.8605
219 | 1950 | 1.2854 | 1.0437 | 0.81622 | 13744.5 | 15097.4824 | 219 | 1950 | 2.5466 | 2.0678 | 1.6171 | 15361.5 | 16873.6568
220 | 2050 | 1.3597 | 1.1041 | 0.8634 | 14310.3371 | 15663.3195 | 220 | 2050 | 2.6938 | 2.1873 | 1.7105 | 15993.9061 | 17506.0629
221 | 2150 | 1.434 | 1.1644 | 0.91058 | 14876.1741 | 16229.1565 | 221 | 2150 | 2.841 | 2.3069 | 1.804 | 16626.3123 | 18138.4691
222 | 2250 | 1.5083 | 1.2247 | 0.95776 | 15442.0112 | 16794.9936 | 222 | 2250 | 2.9882 | 2.4264 | 1.8975 | 17258.7184 | 18770.8752
223 | 2350 | 1.5826 | 1.2851 | 1.0049 | 16014.1315 | 17361.5288 | 223 | 2350 | 3.1354 | 2.5459 | 1.991 | 17898.1469 | 19404.0616
224 | 2450 | 1.6569 | 1.3454 | 1.0521 | 16586.2517 | 17928.064 | 224 | 2450 | 3.2826 | 2.6654 | 2.0844 | 18537.5755 | 20037.248
225 | 2550 | 1.7312 | 1.4057 | 1.0993 | 17158.372 | 18494.5992 | 225 | 2550 | 3.4298 | 2.785 | 2.1779 | 19177.004 | 20670.4344
Н=350 мм. Настенный
Типоразмер | L, мм | тип пакета 31 |  |  |  |  | Типоразмер | L, мм | тип пакета 32
|  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное |  |  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное
[5 empty] | РКН-М | РКНН-М | [5 empty] | РКН-М | РКНН-М
[5 empty] | В = 60 мм | [6 empty] | В = 110 мм
[5 empty] | Цена, руб. | [6 empty] | Цена, руб.
304 | 450 | 0.23805 | 0.19282 | 0.15021 | 5891.5472 | 7318.8808 | 304 | 450 | 0.4715 | 0.38192 | 0.29752 | 6584.6704 | 8179.9256
305 | 550 | 0.34155 | 0.27666 | 0.21552 | 6683.9285 | 8111.2621 | 305 | 550 | 0.6765 | 0.54797 | 0.42687 | 7470.2731 | 9065.5283
306 | 650 | 0.44505 | 0.36049 | 0.28083 | 7476.3099 | 8903.6435 | 306 | 650 | 0.8815 | 0.71401 | 0.55623 | 8355.8757 | 9951.1309
307 | 750 | 0.54855 | 0.44433 | 0.34614 | 8268.6912 | 9696.0248 | 307 | 750 | 1.0865 | 0.88006 | 0.68558 | 9241.4784 | 10836.7336
308 | 850 | 0.65205 | 0.52816 | 0.41144 | 9061.0725 | 10488.4061 | 308 | 850 | 1.2915 | 1.0461 | 0.81494 | 10127.0811 | 11722.3363
309 | 950 | 0.75555 | 0.612 | 0.47675 | 9853.4539 | 11280.7875 | 309 | 950 | 1.4965 | 1.2122 | 0.94429 | 11012.6837 | 12607.9389
310 | 1050 | 0.85905 | 0.69583 | 0.54206 | 10645.8352 | 12073.1688 | 310 | 1050 | 1.7015 | 1.3782 | 1.0736 | 11898.2864 | 13493.5416
311 | 1150 | 0.96255 | 0.77967 | 0.60737 | 11438.2165 | 12865.2011 | 311 | 1150 | 1.9065 | 1.5443 | 1.203 | 12783.8891 | 14378.7541
312 | 1250 | 1.066 | 0.8635 | 0.67268 | 12230.5979 | 13657.2333 | 312 | 1250 | 2.1115 | 1.7103 | 1.3324 | 13669.4917 | 15263.9667
313 | 1350 | 1.1696 | 0.94734 | 0.73799 | 13022.9792 | 14449.2656 | 313 | 1350 | 2.3165 | 1.8764 | 1.4617 | 14555.0944 | 16149.1792
314 | 1450 | 1.2731 | 1.0312 | 0.80329 | 13907.1651 | 15333.8005 | 314 | 1450 | 2.5215 | 2.0424 | 1.5911 | 15543.3021 | 17137.7771
315 | 1550 | 1.3765 | 1.115 | 0.8686 | 14791.3509 | 16218.3355 | 315 | 1550 | 2.7265 | 2.2085 | 1.7204 | 16531.5099 | 18126.3749
316 | 1650 | 1.4801 | 1.1988 | 0.93391 | 15675.5368 | 17102.8704 | 316 | 1650 | 2.9315 | 2.3745 | 1.8498 | 17519.7176 | 19114.9728
317 | 1750 | 1.5836 | 1.2827 | 0.99922 | 16467.9181 | 17900.4877 | 317 | 1750 | 3.1365 | 2.5406 | 1.9791 | 18405.3203 | 20006.4275
318 | 1850 | 1.687 | 1.3665 | 1.0645 | 17260.2995 | 18698.1051 | 318 | 1850 | 3.3415 | 2.7066 | 2.1085 | 19290.9229 | 20897.8821
319 | 1950 | 1.7906 | 1.4503 | 1.1298 | 18052.6808 | 19495.7224 | 319 | 1950 | 3.5465 | 2.8727 | 2.2378 | 20176.5256 | 21789.3368
320 | 2050 | 1.8941 | 1.5342 | 1.1951 | 18845.0621 | 20282.8677 | 320 | 2050 | 3.7515 | 3.0387 | 2.3672 | 21062.1283 | 22669.0875
321 | 2150 | 1.9975 | 1.618 | 1.2605 | 19637.4435 | 21070.0131 | 321 | 2150 | 3.9565 | 3.2048 | 2.4966 | 21947.7309 | 23548.8381
322 | 2250 | 2.101 | 1.7019 | 1.3258 | 20429.8248 | 21857.1584 | 322 | 2250 | 4.1615 | 3.3708 | 2.6259 | 22833.3336 | 24428.5888
323 | 2350 | 2.2045 | 1.7857 | 1.3911 | 21216.272 | 22643.6056 | 323 | 2350 | 4.3665 | 3.5369 | 2.7553 | 23712.304 | 25307.5592
324 | 2450 | 2.3081 | 1.8695 | 1.4564 | 22002.7192 | 23430.0528 | 324 | 2450 | 4.5715 | 3.7029 | 2.8846 | 24591.2744 | 26186.5296
325 | 2550 | 2.4116 | 1.9534 | 1.5217 | 22789.1664 | 24216.5 | 325 | 2550 | 4.7765 | 3.869 | 3.014 | 25470.2448 | 27065.5
Н=450 мм. Настенный
Типоразмер | L, мм | тип пакета 41 |  |  |  |  | Типоразмер | L, мм | тип пакета 42
|  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное |  |  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное
[5 empty] | РКН-М | РКНН-М | [5 empty] | РКН-М | РКНН-М
[5 empty] | В = 60 мм | [6 empty] | В = 110 мм
[5 empty] | Цена, руб. | [6 empty] | Цена, руб.
404 | 450 | 0.26105 | 0.21093 | 0.16394 | 6402.5808 | 7872.8496 | 404 | 450 | 0.51704 | 0.41777 | 0.3247 | 7155.8256 | 8799.0672
405 | 550 | 0.37455 | 0.30264 | 0.23522 | 7356.2309 | 8821.2637 | 405 | 550 | 0.74184 | 0.59941 | 0.46588 | 8221.6699 | 9859.0595
406 | 650 | 0.48805 | 0.39434 | 0.3065 | 8309.8811 | 9769.6779 | 406 | 650 | 0.96664 | 0.78105 | 0.60705 | 9287.5141 | 10919.0517
407 | 750 | 0.60155 | 0.48605 | 0.37777 | 9263.5312 | 10718.092 | 407 | 750 | 1.1914 | 0.96268 | 0.74822 | 10353.3584 | 11979.044
408 | 850 | 0.71505 | 0.57776 | 0.44905 | 10212.2944 | 11672.0912 | 408 | 850 | 1.4162 | 1.1443 | 0.8894 | 11413.7408 | 13045.2784
409 | 950 | 0.82855 | 0.66947 | 0.52033 | 11161.0576 | 12626.0904 | 409 | 950 | 1.641 | 1.326 | 1.0306 | 12474.1232 | 14111.5128
410 | 1050 | 0.94205 | 0.76118 | 0.59161 | 12109.8208 | 13580.0896 | 410 | 1050 | 1.8658 | 1.5076 | 1.1717 | 13534.5056 | 15177.7472
411 | 1150 | 1.0555 | 0.85288 | 0.66289 | 13058.2349 | 14528.5037 | 411 | 1150 | 2.0906 | 1.6892 | 1.3129 | 14594.4979 | 16237.7395
412 | 1250 | 1.169 | 0.94459 | 0.73416 | 14006.6491 | 15476.9179 | 412 | 1250 | 2.3154 | 1.8709 | 1.4541 | 15654.4901 | 17297.7317
413 | 1350 | 1.2826 | 1.0363 | 0.80544 | 14955.0632 | 16425.332 | 413 | 1350 | 2.5402 | 2.0525 | 1.5953 | 16714.4824 | 18357.724
414 | 1450 | 1.3961 | 1.128 | 0.87672 | 15987.9515 | 17463.4563 | 414 | 1450 | 2.765 | 2.2342 | 1.7364 | 17868.8869 | 19517.9805
415 | 1550 | 1.5095 | 1.2197 | 0.948 | 17020.8397 | 18501.5805 | 415 | 1550 | 2.9898 | 2.4158 | 1.8776 | 19023.2915 | 20678.2371
416 | 1650 | 1.6231 | 1.3114 | 1.0193 | 18053.728 | 19539.7048 | 416 | 1650 | 3.2146 | 2.5974 | 2.0188 | 20177.696 | 21838.4936
417 | 1750 | 1.7366 | 1.4031 | 1.0906 | 19007.3781 | 20488.1189 | 417 | 1750 | 3.4394 | 2.7791 | 2.16 | 21243.5403 | 22898.4859
418 | 1850 | 1.85 | 1.4948 | 1.1618 | 19961.0283 | 21436.5331 | 418 | 1850 | 3.6642 | 2.9607 | 2.3011 | 22309.3845 | 23958.4781
419 | 1950 | 1.9635 | 1.5865 | 1.2331 | 20914.6784 | 22384.9472 | 419 | 1950 | 3.889 | 3.1423 | 2.4423 | 23375.2288 | 25018.4704
420 | 2050 | 2.077 | 1.6783 | 1.3044 | 21868.6776 | 23338.9464 | 420 | 2050 | 4.1138 | 3.324 | 2.5835 | 24441.4632 | 26084.7048
421 | 2150 | 2.1905 | 1.77 | 1.3757 | 22822.6768 | 24292.9456 | 421 | 2150 | 4.3386 | 3.5056 | 2.7247 | 25507.6976 | 27150.9392
422 | 2250 | 2.3041 | 1.8617 | 1.4469 | 23776.676 | 25246.9448 | 422 | 2250 | 4.5634 | 3.6873 | 2.8658 | 26573.932 | 28217.1736
423 | 2350 | 2.4175 | 1.9534 | 1.5182 | 24725.0901 | 26190.1229 | 423 | 2350 | 4.7882 | 3.8689 | 3.007 | 27633.9243 | 29271.3139
424 | 2450 | 2.5311 | 2.0451 | 1.5895 | 25673.5043 | 27133.3011 | 424 | 2450 | 5.013 | 4.0505 | 3.1482 | 28693.9165 | 30325.4541
425 | 2550 | 2.6446 | 2.1368 | 1.6608 | 26621.9184 | 28076.4792 | 425 | 2550 | 5.2378 | 4.2322 | 3.2894 | 29753.9088 | 31379.5944
Н=550 мм. Настенный
Типоразмер | L, мм | тип пакета 41 |  |  |  |  | Типоразмер | L, мм | тип пакета 42
|  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное |  |  | Qну (ΔT = 70) КВт. | Qну (ΔT = 60) КВт. | Qну (ΔT = 50) КВт. | боковое | донное
[5 empty] | РКН-М | РКНН-М | [5 empty] | РКН-М | РКНН-М
[5 empty] | В = 60 мм | [6 empty] | В = 110 мм
[5 empty] | Цена, руб. | [6 empty] | Цена, руб.
504 | 450 | 0.27416 | 0.22152 | 0.17217 | 7177.5088 | 8902.3088 | 504 | 450 | 0.5428 | 0.43858 | 0.34088 | 7656.7334 | 9415.0019
505 | 550 | 0.39336 | 0.31783 | 0.24703 | 8257.5211 | 9982.3211 | 505 | 550 | 0.7788 | 0.62927 | 0.48909 | 8797.1868 | 10549.1936
506 | 650 | 0.51256 | 0.41415 | 0.32189 | 9337.5333 | 11062.3333 | 506 | 650 | 1.0148 | 0.81996 | 0.63729 | 9937.6401 | 11683.3854
507 | 750 | 0.63176 | 0.51046 | 0.39675 | 10417.5456 | 12142.3456 | 507 | 750 | 1.2508 | 1.0106 | 0.7855 | 11078.0935 | 12817.5771
508 | 850 | 0.75096 | 0.60678 | 0.4716 | 11460.9059 | 13185.7059 | 508 | 850 | 1.4868 | 1.2013 | 0.93371 | 12212.7027 | 13958.4479
509 | 950 | 0.87016 | 0.70309 | 0.54646 | 12504.2661 | 14229.0661 | 509 | 950 | 1.7228 | 1.392 | 1.0819 | 13347.3118 | 15099.3187
510 | 1050 | 0.98936 | 0.7994 | 0.62132 | 13547.6264 | 15272.4264 | 510 | 1050 | 1.9588 | 1.5827 | 1.2301 | 14481.921 | 16240.1895
511 | 1150 | 1.1086 | 0.89572 | 0.69618 | 14654.5168 | 16379.3168 | 511 | 1150 | 2.1948 | 1.7734 | 1.3783 | 15616.1127 | 17374.3812
512 | 1250 | 1.2278 | 0.99203 | 0.77103 | 15761.4072 | 17486.2072 | 512 | 1250 | 2.4308 | 1.9641 | 1.5265 | 16750.3044 | 18508.573
513 | 1350 | 1.347 | 1.0883 | 0.84589 | 16868.2976 | 18593.0976 | 513 | 1350 | 2.6668 | 2.1548 | 1.6748 | 17884.4962 | 19642.7647
514 | 1450 | 1.4662 | 1.1847 | 0.92075 | 18111.6731 | 19836.4731 | 514 | 1450 | 2.9028 | 2.3455 | 1.823 | 19119.709 | 20884.2392
515 | 1550 | 1.5854 | 1.281 | 0.99561 | 19355.0485 | 21079.8485 | 515 | 1550 | 3.1388 | 2.5362 | 1.9712 | 20354.9219 | 22125.7137
516 | 1650 | 1.7046 | 1.3773 | 1.0705 | 20598.424 | 22323.224 | 516 | 1650 | 3.3748 | 2.7268 | 2.1194 | 21590.1347 | 23367.1882
517 | 1750 | 1.8238 | 1.4736 | 1.1453 | 21636.5483 | 23361.3483 | 517 | 1750 | 3.6108 | 2.9175 | 2.2676 | 22730.5881 | 24501.3799
518 | 1850 | 1.943 | 1.5699 | 1.2202 | 22674.6725 | 24399.4725 | 518 | 1850 | 3.8468 | 3.1082 | 2.4158 | 23871.0415 | 25635.5716
519 | 1950 | 2.0622 | 1.6662 | 1.295 | 23712.7968 | 25437.5968 | 519 | 1950 | 4.0828 | 3.2989 | 2.564 | 25011.4948 | 26769.7633
520 | 2050 | 2.1814 | 1.7625 | 1.3699 | 24782.6861 | 26507.4861 | 520 | 2050 | 4.3188 | 3.4896 | 2.7122 | 26152.3656 | 27910.6341
521 | 2150 | 2.3006 | 1.8589 | 1.4448 | 25852.5755 | 27577.3755 | 521 | 2150 | 4.5548 | 3.6803 | 2.8604 | 27293.2364 | 29051.5049
522 | 2250 | 2.4198 | 1.9552 | 1.5196 | 26922.4648 | 28647.2648 | 522 | 2250 | 4.7908 | 3.871 | 3.0086 | 28434.1072 | 30192.3758
523 | 2350 | 2.539 | 2.0515 | 1.5945 | 27923.588 | 29648.388 | 523 | 2350 | 5.0268 | 4.0617 | 3.1568 | 29568.299 | 31320.3058
524 | 2450 | 2.6582 | 2.1478 | 1.6693 | 28924.7112 | 30649.5112 | 524 | 2450 | 5.2628 | 4.2523 | 3.305 | 30702.4907 | 32448.2359
525 | 2550 | 2.7774 | 2.2441 | 1.7442 | 29925.8344 | 31650.6344 | 525 | 2550 | 5.4988 | 4.443 | 3.4532 | 31836.6824 | 33576.166
Для всех приборов Изотерм-М возможно исполнение с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - 3400 руб.
- Клапан термостатический - 2000 руб.
- Элемент термостатический - 1400 руб.
Технические характеристики "Изотерм-М"
- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 100 мм, 150 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя до 130 С
- Настенный вариант крепления
- Концевое исполнение (Возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2 , внутренняя
- Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
Стандартный цвет – RAL 9016
Наценка за нестандартный цвет до 20%