## Скамья
Конвектор-скамья
Конвектор-скамья на базе медно-алюминиевого теплообменника.
Дополнительно комплектуется защитно-декоративной плитой на выбор заказчика.
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Конвектор-скамья | [5 empty] | Дополнительно плита к скамье
тип | габариты | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | цена | тип | плита из хвойных пород (цена, руб.)
КС 310 | 1017*320*300 | 2.482 | 2.0154 | 1.5761 | 20387.6288 | 1100 | 5124.35
[6 empty] | 1200 | 5590.2
КС 312 | 1217*320*300 | 3.1 | 2.5172 | 1.9685 | 22179.2032 | 1300 | 6056.05
[6 empty] | 1400 | 6521.9
КС 314 | 1417*320*300 | 3.682 | 2.9898 | 2.3381 | 23900.3072 | 1500 | 6987.75
[6 empty] | 1600 | 7453.6
КС 316 | 1617*320*300 | 4.301 | 3.4924 | 2.7311 | 25704.0784 | 1700 | 7919.45
[6 empty] | 1800 | 8385.3
КС 318 | 1817*320*300 | 4.918 | 3.9934 | 3.1229 | 27507.8496 | 1900 | 8851.15
[6 empty] | 2000 | 9317
Возможно изготовление декоративной плиты из искусственного камня. Цены по запросу.
Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - 3400 руб.
- Клапан термостатический - 2000 руб.
- Элемент термостатический - 1400 руб.
"h" - высота панели конвектора |  |  | "В" - глубина конвектора
Стандартные цвета защитной плиты:
Плита из искусственного камня белого цвета ** (TriStone A104) |  | Плита из хвойных пород
Стандартный цвет - RAL 9016
** Панели изготовлены из природных материалов, поэтому возможны незначительные цветовые различия.
В случае заказа более 20 штук можно выбрать другой цветовой оттенок искусственного камня и породу дерева.
Возможные варианты для заказа защитно-декоративной плиты можно выбрать на сайте :
http://www.isoterm.ru/catalog/skamya/connection/